## Лист1
РЭ | раздел | пункт | пояснение
ТН | АОСН | 2.6.2.7 | исправить на "по истечении времени таймера Т4" и "по истечении времени таймера Т3"
ТН | АПВН | 2.6.4.10 | исправить на "по истечении выдержки Т2"
ТН | ВЭ | 2.14.3.2 | Строка "С помощью уставки SGF2 «Режим_выкат» задается режим работы команды выкатить ВЭ (длительный/импульсный)" - поменять на «выкатить ВЭ (длительный/импульсный)»
ТН | ЗН | 2.14.2.3 | Строка "будет формироваться команда на включение заземляющего ножа «ЗН: Включить (реле)» на внутреннее выходное реле" - поменять на "на внутреннее выходное реле устройства будет формироваться команда…"
АРНТ | Формирование команд на привод | 2.2.2.2 | Строка "...чтобы привод гарантировано начал переключение" - поменять на гарантированно
АРНТ | Контроль привода | 2.2.3.4 | Изменить перечисление "—непрерывном;"
АРНТ | Запрет управления | 2.4.6.1 | Исправить "отключено автоматический выключатель питание привода"
АРНТ | Запрет управления | 2.4.6.2 | Строка "могут поступать в устройство посредством GOOSE сообщения (исполнение I и II) или дискретный вход" добавить "через" перед "дискретный вход"
АРНТ | Коммуникация между устройствами | 2.6.2.1 | "— контрольным кабелем и дискретными входами и выходными реле терминалов (исполнение I);" - добавить запятую перед второй "и"
АРНТ | Контроль рассогласования приводов | 2.6.4.1 | "аналоговый вход типа «токовая петля 4(0)-20 мА»" добавить перед этим "через"