МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ «ЮНИТ-М319-ТН»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М319-ТН-Р02с-х-К001-К001-К001-К001-В021-В021-В001-х-х-М008.0000-х-С01.00-2.1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С-С |

ЮТКБ.656122.609 БУ5

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1.0 | 17.07.2025 |
| 1.1 | 13.08.2025 |
| 1.2 | 11.10.2025 |

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М319-ТН.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	4

1.1 Защита минимального напряжения (ЗМН)	4

1.2 Защита от феррорезонанса (ЗФР)	4

1.3 Сигнализация замыкания на землю (СЗЗ)	5

1.4 Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)	5

1.5 Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)	6

1.6 Автоматическое ограничение снижения частоты (АОСЧ)	22

1.7 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)	23

1.8 Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)	28

1.9 Устройство отключения нагрузки (УОН)	31

1.10 Блокировка управляющих воздействий на СКРМ (СКРМ)	41

1.11 Матрица управляющих воздействий (МУВ)	42

1.12 Контроль наличия напряжения (КНН)	96

1.13 Контроль отсутствия напряжения (КОН)	96

1.14 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)	96

1.15 Коммутационные аппараты (КА)	97

1.16 Контроллер присоединения (КП)	98

1.17 Предупредительная сигнализация (ПС)	101

1.18 Сборка сигналов (СС)	101

1.19 Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)	102

1.20 Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)	102

2 МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ	103

2.1 Дискретные входы	103

2.2 Выходные реле	104

3 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	107

3.1 Светодиоды	107

3.2 Функциональные клавиши	110

4 КОНФИГУРАЦИЯ	112

4.1 Синхронизация времени	112

4.2 Модуль ЦП	113

4.3 Настройка регистрации	113

4.4 Слот М1. Модуль питания (Р02с)	114

4.5 Слот М3. Модуль выходных реле (К001)	114

4.6 Слот М4. Модуль выходных реле (К001)	116

4.7 Слот М5. Модуль выходных реле (К001)	118

4.8 Слот М6. Модуль выходных реле (К001)	119

4.9 Слот М7. Модуль дискретных входов (В021)	121

4.10 Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)	125

4.11 Слот М9. Модуль дискретных входов (В001)	128

4.12 Слот М12. Измерительный модуль (М008)	130

4.13 Слот М14. Центральный процессор (С01)	134

5 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	135

УСТАВКИ РЗиА

Защита минимального напряжения (ЗМН)

Защита минимального напряжения 1 ступень (ЗМН 1ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | Разреш_ЗМН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Защита минимального напряжения 2 ступень (ЗМН 2ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | Разреш_ЗМН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Защита от феррорезонанса (ЗФР)

Защита от феррорезонанса (ЗФР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение возврата НП | 3U0в | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля С контролем | - | - | Без контроля |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

Сигнализация замыкания на землю (СЗЗ)

Сигнализация замыкания на землю (СЗЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля С контролем | - | - | Без контроля |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Уровень небаланса по напряжению | dU0ср | 0,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 60,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП третьей гармоники | 3U0h3ср | 0,05 ... 10,00 | В | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в работу контроля небаланса | Контроль_dU0 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП | Контроль_3гарм.3U0 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Ввод контроля включенного состояния секции | Контроль_секции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)

Автоматика ограничения снижения напряжения 1 очередь (АОСН 1 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 5,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПП | U1ср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПП смежной секции | U1ср_см | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Уставка по скорости снижения напряжения | dU/dt | 1 ... 20 | В/с | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Контроль напряжения ОП | Контр_U2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль скорости снижения напряжения | Контр_dU/dt | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль напряжения ПП смежной секции | Контр_Uсм | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения | Kвозвр | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени возврата АОСН | Твозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению | Тблок | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению | Тблок_возвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Автоматика ограничения снижения напряжения 2 очередь (АОСН 2 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 5,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПП | U1ср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПП смежной секции | U1ср_см | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Уставка по скорости снижения напряжения | dU/dt | 1 ... 20 | В/с | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Контроль напряжения ОП | Контр_U2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль скорости снижения напряжения | Контр_dU/dt | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль напряжения ПП смежной секции | Контр_Uсм | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения | Kвозвр | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени возврата АОСН | Твозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению | Тблок | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению | Тблок_возвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Автоматика ограничения снижения напряжения 3 очередь (АОСН 3 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 5,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПП | U1ср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПП смежной секции | U1ср_см | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Уставка по скорости снижения напряжения | dU/dt | 1 ... 20 | В/с | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Контроль напряжения ОП | Контр_U2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль скорости снижения напряжения | Контр_dU/dt | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль напряжения ПП смежной секции | Контр_Uсм | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения | Kвозвр | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени возврата АОСН | Твозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению | Тблок | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению | Тблок_возвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 1 АОСН (УВ1 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 2 АОСН (УВ2 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 3 АОСН (УВ3 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 4 АОСН (УВ4 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 5 АОСН (УВ5 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 6 АОСН (УВ6 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 7 АОСН (УВ7 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 8 АОСН (УВ8 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 9 АОСН (УВ9 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 10 АОСН (УВ10 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 11 АОСН (УВ11 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 12 АОСН (УВ12 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 13 АОСН (УВ13 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 14 АОСН (УВ14 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 15 АОСН (УВ15 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 1 (АПВН 1 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПП | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка АПВН от многократных включений | Блок_повт_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический возврат схемы АПВН | Авт_возвр_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Сброс_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН | Тсброс_блок | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Тсброс_разреш | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 2 (АПВН 2 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПП | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка АПВН от многократных включений | Блок_повт_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический возврат схемы АПВН | Авт_возвр_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Сброс_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН | Тсброс_блок | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Тсброс_разреш | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 3 (АПВН 3 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПП | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка АПВН от многократных включений | Блок_повт_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический возврат схемы АПВН | Авт_возвр_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Сброс_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН | Тсброс_блок | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Тсброс_разреш | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 1 АПВН (УВ1 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 2 АПВН (УВ2 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 3 АПВН (УВ3 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 4 АПВН (УВ4 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 5 АПВН (УВ5 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 6 АПВН (УВ6 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 7 АПВН (УВ7 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 8 АПВН (УВ8 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 9 АПВН (УВ9 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 10 АПВН (УВ10 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 11 АПВН (УВ11 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 12 АПВН (УВ12 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 13 АПВН (УВ13 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 14 АПВН (УВ14 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 15 АПВН (УВ15 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Автоматическое ограничение снижения частоты (АОСЧ)

Блокировка по скорости снижения частоты (БССЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Условие возврата органа БССЧ | Усл_БССЧ | Возврат dF/dt Возврат F | - | - | Возврат dF/dt |  |  |  |  |
| 3 | Уставка по скорости снижения частоты | dF/dt | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 10,0 |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент возврата органа БССЧ | Kвозвр | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 5 | Уставка возврата органа БССЧ по частоте | Fвозвр | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль напряжения и частоты смежной секции шин (КССШ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Разрешение АЧР при отсутствии Uсмеж | Разреш_АЧР | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 4 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 5 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

Специальная очередь автоматической частотной разгрузки (САЧР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Ступень 1 подсистемы АЧР1 (АЧР1 1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 2000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Ступень 2 подсистемы АЧР1 (АЧР1 2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 2000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Ступень 3 подсистемы АЧР1 (АЧР1 3)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 2000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Ступень 4 подсистемы АЧР1 (АЧР1 4)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 2000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Ступень 1 подсистемы АЧР2 (АЧР2 1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,20 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Ступень 2 подсистемы АЧР2 (АЧР2 2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,20 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Ступень 3 подсистемы АЧР2 (АЧР2 3)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,20 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Ступень 4 подсистемы АЧР2 (АЧР2 4)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,20 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

Ступень 1 ЧАПВ (ЧАПВ1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 49,00 ... 55,00 | Гц | 0,01 | 50,50 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 5000 ... 240000 | мс | 10 | 7000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Ступень 2 ЧАПВ (ЧАПВ2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 49,00 ... 55,00 | Гц | 0,01 | 50,50 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 5000 ... 240000 | мс | 10 | 7000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Ступень 3 ЧАПВ (ЧАПВ3)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 49,00 ... 55,00 | Гц | 0,01 | 50,50 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 5000 ... 240000 | мс | 10 | 7000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Ступень 4 ЧАПВ (ЧАПВ4)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 49,00 ... 55,00 | Гц | 0,01 | 50,50 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 5000 ... 240000 | мс | 10 | 7000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | 0 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Устройство отключения нагрузки (УОН)

Управляющее воздействие 1 на отключение нагрузки (УВ ОН1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 2 на отключение нагрузки (УВ ОН2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 3 на отключение нагрузки (УВ ОН3)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 4 на отключение нагрузки (УВ ОН4)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 5 на отключение нагрузки (УВ ОН5)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 6 на отключение нагрузки (УВ ОН6)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 7 на отключение нагрузки (УВ ОН7)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 8 на отключение нагрузки (УВ ОН8)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 9 на отключение нагрузки (УВ ОН9)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 10 на отключение нагрузки (УВ ОН10)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 1 на включение нагрузки (УВ ЦВН1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 2 на включение нагрузки (УВ ЦВН2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 3 на включение нагрузки (УВ ЦВН3)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 4 на включение нагрузки (УВ ЦВН4)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 5 на включение нагрузки (УВ ЦВН5)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 6 на включение нагрузки (УВ ЦВН6)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 7 на включение нагрузки (УВ ЦВН7)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 8 на включение нагрузки (УВ ЦВН8)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 9 на включение нагрузки (УВ ЦВН9)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 10 на включение нагрузки (УВ ЦВН10)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0 ... 100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Блокировка управляющих воздействий на СКРМ (СКРМ)

Управляющее воздействие на СКРМ1 (УВ СКРМ1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управляющее воздействие на СКРМ2 (УВ СКРМ2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Матрица управляющих воздействий (МУВ)

Управляющее воздействие 1 (УВ1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный Следящий Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50 ... 60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 2 (УВ2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный Следящий Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50 ... 60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 3 (УВ3)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный Следящий Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50 ... 60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 4 (УВ4)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный Следящий Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50 ... 60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 5 (УВ5)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный Следящий Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50 ... 60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 6 (УВ6)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный Следящий Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50 ... 60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 7 (УВ7)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный Следящий Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50 ... 60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 8 (УВ8)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный Следящий Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50 ... 60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 9 (УВ9)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный Следящий Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50 ... 60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 10 (УВ10)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный Следящий Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50 ... 60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 11 (УВ11)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный Следящий Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50 ... 60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 12 (УВ12)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный Следящий Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50 ... 60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Контроль наличия напряжения (КНН)

Контроль наличия напряжения (КНН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |

Контроль отсутствия напряжения (КОН)

Контроль отсутствия напряжения (КОН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | По Uмин По Uмин и U2макс | - | - | По Uмин |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля С контролем | - | - | Без контроля |  |  |  |  |

Коммутационные аппараты (КА)

Коммутационные аппараты (Общие уставки)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Зазмляющий нож (ЗН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения ЗН | Режим_откл | Длительный Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим включения ЗН | Режим_вкл | Длительный Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ЗН | Tнеиспр_ЗН | 10 ... 100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования команды «Отключить ЗН (реле)» | Тимп_откл | 100 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды «Включить ЗН (реле)» | Тимп_вкл | 100 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Выкатной элемент (ВЭ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы (выкатить) ВЭ | Режим_выкат | Длительный Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим работы (вкатить) ВЭ | Режим_вкат | Длительный Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ремонтного положения | Контр_рем_полож | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ | Tнеиспр_ВЭ | 10 ... 100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды «Выкатить ВЭ (реле)» | Тимп_выкат | 100 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды «Вкатить ВЭ (реле)» | Тимп_вкат | 100 ... 100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Контроллер присоединения (КП)

Контроллер присоединения (Общие уставки)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ввод ОБР КА в работу | ОБР_КА | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управление выкатным элементом (УВЭ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 50 ... 100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Тблк | 50 ... 100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |

Управление заземляющим ножом (УЗН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 50 ... 100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Тблк | 50 ... 100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |

Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль KA1 | Контр_KA1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль KA2 | Контр_KA2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль KA3 | Контр_KA3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль KA4 | Контр_KA4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль KA5 | Контр_KA5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль KA6 | Контр_KA6 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль KA7 | Контр_KA7 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль KA8 | Контр_KA8 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль KA9 | Контр_KA9 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль KA10 | Контр_KA10 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль KA11 | Контр_KA11 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль KA12 | Контр_KA12 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль KA13 | Контр_KA13 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Контроль KA14 | Контр_KA14 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Контроль KA15 | Контр_KA15 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Контроль KA16 | Контр_KA16 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Контроль KA17 | Контр_KA17 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Контроль KA18 | Контр_KA18 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Контроль KA19 | Контр_KA19 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Контроль KA20 | Контр_KA20 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Контроль KA21 | Контр_KA21 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Контроль KA22 | Контр_KA22 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Контроль KA23 | Контр_KA23 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Контроль KA24 | Контр_KA24 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Контроль KA25 | Контр_KA25 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Контроль KA26 | Контр_KA26 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Контроль KA27 | Контр_KA27 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Контроль KA28 | Контр_KA28 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Контроль KA29 | Контр_KA29 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Контроль KA30 | Контр_KA30 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Контроль KA31 | Контр_KA31 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Контроль KA32 | Контр_KA32 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль выходных цепей | Контроль_цепей | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль выведенного положения БИ | Контроль_вывода_БИ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль сигнализации опер.тока | Контроль_ОТ_сигн | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль неисправности КА | Контроль_неиспр_КА | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль превышения времени переключения КА | Контр.прев.вр.пер. | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения переключателя аварийной деблокировки | Контр.пол.ав.дебл. | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр.общ.вн.сигн. | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Преобразователь дискретных сигналов (Общие уставки)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (Общие уставки)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот М7. Модуль дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М9. Модуль дискретных входов (В001)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот М3. Модуль выходных реле (К001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М4. Модуль выходных реле (К001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М5. Модуль выходных реле (К001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М6. Модуль выходных реле (К001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для светодиода возможно подключение до пяти сигналов.

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения 1 на 16 светодиодов

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения 2 на 16 светодиодов

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Общие настройки синхронизации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени 1 (основной) | Источник времени 1 | Отсутствует SNTP PNP Протокол Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP / PTP сервер 1 | Строка из 1 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 3 | Источник точного времени 2 | Источник времени 2 | Отсутствует SNTP PNP Протокол Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP / PTP сервер 2 | Строка из 1 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 5 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | мин | 30 | 180 |  |
| 6 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 7 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты X1-X2) | Протокол резервирования | Отключен PRP (IEC 62439-3 HSR (IEC 62439-3) RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты X3-X4) | Протокол резервирования | Отключен PRP (IEC 62439-3 HSR (IEC 62439-3) RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Общие параметры

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи (TrgMod) | Пуск записи | Автоматический по заданным условиям Внешний пуск Оба критерия | - | - | Автоматический по заданным условиям |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти (RcdMod) | Режим работы памяти | Перезапись по кольцу Остановка по заполнению памяти | - | - | Перезапись по кольцу |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти (MemFull) | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | % | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска (ReTrgMod) | Многократный пуск | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима (PreTmms) | Длит. предавар. режим | 0 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима (PstTmms) | Длит. авар. режим | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи (LevMod) | Режим пуска записи | По переднему фронт По заднему фронту По переднему и заднему фронту Другое | - | - | По переднему фронт |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Слот М1. Модуль питания (Р02с)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | 0 ... 220 | В | 10 | 0 |  |
| 2 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Введено Выведено | - | - | Выведено |  |

Слот М3. Модуль выходных реле (К001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Слот М4. Модуль выходных реле (К001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Слот М5. Модуль выходных реле (К001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Слот М6. Модуль выходных реле (К001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Режим | Выведено Без фиксации С фиксацией Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Слот М7. Модуль дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Слот М9. Модуль дискретных входов (В001)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Режим | Не активен Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Инверсия | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | 0 |  |

Слот М12. Измерительный модуль (М008)

Измерительный вход напряжения 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | 0 |  |

Измерительный вход напряжения 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | 0 |  |

Измерительный вход напряжения 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | 0 |  |

Измерительный вход напряжения 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | 0 |  |

Измерительный вход напряжения 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | 0 |  |

Измерительный вход напряжения 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | 0 |  |

Измерительный вход напряжения 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | 0 |  |

Измерительный вход напряжения 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | 0 |  |

Слот М14. Центральный процессор (С01)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 0 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 255 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth.1 | X1.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth.2 | X2.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth.3 | X3.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth.4 | X4.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | X1.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | 0 |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | X1.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | 0 |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | X1.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | 0 |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | X2.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | 0 |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | X2.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | 0 |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | X2.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | 0 |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | X3.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | 0 |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | X3.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | 0 |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | X3.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | 0 |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | X4.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | 0 |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | X4.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | 0 |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | X4.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | 0 |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Выходные сигналы общей логики

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Пуск ИО | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Пуск ИО | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: ИО 3U0> | ИО 3U0> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: ИО 3U0< | ИО 3U0< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Пуск ИО напряжения НП 3U0> | ИО 3U0> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Пуск СЗЗ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание СЗЗ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание ИО небаланса по напряжению | ИО dU0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание ИО напряжения НП 3 гармоники | ИО 3U03f< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО небаланса по напряжению | Пуск dU0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО минимального напряжения | Пуск minU1p | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО напряжения ОП/минимального напряжения | Пуск U2minU1p | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО напряжения ОП | Пуск U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО напряжения НП 3 гармоники | Пуск 3U03f< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Секция в работе | Секция в работе | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание автомата одной из вторичных обмоток ТН | АВ ТН откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Неисправность цепей напряжения | Неисправность ЦН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Блокировка ЗМН при неисправности ЦН | Блокировка ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание БНН | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО напряжения ПП смежной секции | ИО U1см< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО по скорости снижения напряжения | ИО dU/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск АОСН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО напряжения ПП смежной секции | ИО U1см< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО по скорости снижения напряжения | ИО dU/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск АОСН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО напряжения ПП смежной секции | ИО U1см< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО по скорости снижения напряжения | ИО dU/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск АОСН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ1 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ1 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ2 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ2 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ3 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ3 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ4 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ4 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ5 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ5 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ6 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ6 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ7 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ7 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ8 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ8 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ9 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ9 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ10 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ10 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ11 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ11 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ12 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ12 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ13 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ13 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ14 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ14 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ15 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ15 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Пуск ИО частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. АПВН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Разрешение АПВН | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Динамическая блокировка АПВН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Пуск АПВН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Пуск ИО частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. АПВН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Разрешение АПВН | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Динамическая блокировка АПВН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Пуск АПВН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Пуск ИО частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. АПВН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Разрешение АПВН | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Динамическая блокировка АПВН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Пуск АПВН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ1 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ1 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ2 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ2 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ3 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ3 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ4 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ4 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ5 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ5 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ6 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ6 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ7 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ7 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ8 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ8 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ9 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ9 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ10 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ10 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ11 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ11 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ12 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ12 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ13 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ13 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ14 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ14 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ15 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ15 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН_общ: Срабатывание АОСН | Срабатывание АОСН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН_общ: Срабатывание АПВН | Срабатывание АПВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН_общ: Общее срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / БССЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / БССЧ: Пуск ИО скорости снижения частоты | ИО dFосн/dt> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / БССЧ: Пуск ИО частоты | ИО Fосн> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / БССЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / БССЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / КССШ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / КССШ: Пуск ИО напряжения смежной секции | ИО Uсм> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / КССШ: Пуск ИО частоты смежной секции | ИО Fсм< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / КССШ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Динамическая блокировка САЧР | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Пуск ИО снижения частоты | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F<45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧРобщ: Срабатывание АЧРобщ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Пуск ИО увеличения частоты | ИО F> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. ЧАПВ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Разрешение ЧАПВ | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Динамическая блокировка ЧАПВ | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Пуск ИО увеличения частоты | ИО F> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. ЧАПВ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Разрешение ЧАПВ | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Динамическая блокировка ЧАПВ | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Пуск ИО увеличения частоты | ИО F> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. ЧАПВ3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Разрешение ЧАПВ | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Динамическая блокировка ЧАПВ | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Пуск ИО увеличения частоты | ИО F> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. ЧАПВ4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Разрешение ЧАПВ | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Динамическая блокировка ЧАПВ | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВобщ: Срабатывание ЧАПВобщ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН1: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН1: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН1: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН2: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН2: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН2: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН3: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН3: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН3: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН3: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН4: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН4: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН4: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН4: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН5: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН5: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН5: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН5: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН6: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН6: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН6: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН6: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН7: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН7: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН7: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН7: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН8: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН8: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН8: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН8: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН9: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН9: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН9: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН9: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН10: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН10: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН10: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ОН10: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН1: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН1: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН1: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН1: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН2: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН2: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН2: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН2: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН3: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН3: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН3: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН3: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН3: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН4: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН4: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН4: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН4: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН4: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН5: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН5: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН5: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН5: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН5: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН6: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН6: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН6: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН6: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН6: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН7: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН7: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН7: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН7: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН7: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН8: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН8: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН8: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН8: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН8: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН9: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН9: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН9: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН9: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН9: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН10: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН10: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН10: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН10: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УВ ЦВН10: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УОНобщ: Срабатывание ОН | Срабатывание ОН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УОНобщ: Срабатывание ЦВН | Срабатывание ЦВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УОН / УОНобщ: Общее срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СКРМ / УВ СКРМ1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СКРМ / УВ СКРМ1: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СКРМ / УВ СКРМ1: Блокировано | Блокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СКРМ / УВ СКРМ1: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СКРМ / УВ СКРМ1: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СКРМ / УВ СКРМ2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СКРМ / УВ СКРМ2: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СКРМ / УВ СКРМ2: Блокировано | Блокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СКРМ / УВ СКРМ2: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СКРМ / УВ СКРМ2: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ1: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ1: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ1: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ2: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ2: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ2: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ3: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ3: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ3: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ3: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ4: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ4: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ4: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ4: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ5: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ5: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ5: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ5: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ6: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ6: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ6: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ6: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ7: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ7: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ7: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ7: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ8: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ8: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ8: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ8: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ9: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ9: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ9: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ9: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ10: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ10: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ10: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ10: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ11: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ11: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ11: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ11: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ12: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ12: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ12: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МУВ / УВ12: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КНН / КНН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КНН / КНН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КНН / КНН: Пуск ИО напряжения | ИО U> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КНН / КНН: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КНН / КНН: Пуск КНН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОН / КОН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОН / КОН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОН / КОН: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОН / КОН: Пуск КОН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КПОН / КПОН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КПОН / КПОН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КПОН / КПОН: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КПОН / КПОН: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КПОН / КПОН: Пуск КПОН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / КА: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / КА: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Промежуточное положение заземляющего ножа | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Заземляющий нож отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Заземляющий нож включен | Включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Неисправное положение заземляющего ножа | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Команда «отключить» заземляющий нож через выходное реле | Отключить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Команда «включить» заземляющий нож через выходное реле | Включить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Промежуточное положение выкатного элемента | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Положение выкатного элемента «Выкачен» | Выкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Положение выкатного элемента «Вкачен» | Вкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Неисправное положение выкатного элемента | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Ремонтное положение выкатного элемента | Ремонт. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Команда «выкатить» выкатной элемент через выходное реле | Выкатить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Команда «вкатить» выкатной элемент через выходное реле | Вкатить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Выкатить выкатной элемент | Выкатить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Вкатить выкатной элемент | Вкатить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ВЭ (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ВЭ (Выкачен) | Выкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ВЭ (Вкачен) | Вкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ВЭ (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Отключить заземляющий нож | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Включить заземляющий нож | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Отключено) | Отключено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Включено) | Включено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР ВЭ: Разрешение управления выкатным элементом | Разрешить управ. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР ЗН: Разрешение управления заземляющим ножом | Разрешить управ. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | Пуск (имп) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск предупредительной сигнализации | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Выходные цепи разобраны | Вых.цепи разобраны | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: БИ выведены | БИ выведены | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Неисправность КА | Неисправность КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Превышение времени переключения КА | Прев. вр. пер. КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Общий внешний сигнал | Общ. внеш. сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ: Ремонтное положение коммутационного аппарата | Ремонт КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ЗН: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ЗН: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ЗН: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека/шкафа закрыта | Отсек/шкаф закрыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека/шкафа открыта | Отсек/шкаф открыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.: Цепи аварийной деблокировки ячейки выведены | Цепь выведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA1: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA2: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA3: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA4: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SF1: Автоматический выключатель отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SF2: Автоматический выключатель отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SF3: Автоматический выключатель отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность оперативного тока цепей ОБР | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Виртуальные ключи и клавиши

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Возврат АПВН | Возврат ЧАПВ/АПВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс блокировки УВ СКРМ1 | Сброс блок СКРМ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс блокировки УВ СКРМ2 | Сброс блок СКРМ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс МУВ | Сброс МУВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс | Сброс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчика операций ЗН | Сброс счет.опер.ЗН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчика операций ВЭ | Сброс счет.опер.ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вывод терминала | Вывод терминала | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗМН | ОВ ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени ЗМН | ОВ 1 ст. ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗМН 1 ступени на сигнал | ЗМН 1 ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени ЗМН | ОВ 2 ст. ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗМН 2 ступени на сигнал | ЗМН 2 ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗФР | ОВ ЗФР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗФР на сигнал | ЗФР на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции СЗЗ | ОВ СЗЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БНН | ОВ БНН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН/АПВН | ОВ АОСН/АПВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН | ОВ АОСН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВН | ОВ АПВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН1 | ОВ АОСН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН2 | ОВ АОСН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН3 | ОВ АОСН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВН1 | ОВ АПВН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВН2 | ОВ АПВН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВН3 | ОВ АПВН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АОСН1 на сигнал | АОСН1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АОСН2 на сигнал | АОСН2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АОСН3 на сигнал | АОСН3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ1 АОСН на сигнал | УВ1 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ2 АОСН на сигнал | УВ2 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ3 АОСН на сигнал | УВ3 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ4 АОСН на сигнал | УВ4 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ5 АОСН на сигнал | УВ5 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ6 АОСН на сигнал | УВ6 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ7 АОСН на сигнал | УВ7 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ8 АОСН на сигнал | УВ8 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ9 АОСН на сигнал | УВ9 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ10 АОСН на сигнал | УВ10 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ11 АОСН на сигнал | УВ11 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ12 АОСН на сигнал | УВ12 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ13 АОСН на сигнал | УВ13 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ14 АОСН на сигнал | УВ14 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ15 АОСН на сигнал | УВ15 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ1 АПВН на сигнал | УВ1 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ2 АПВН на сигнал | УВ2 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ3 АПВН на сигнал | УВ3 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ4 АПВН на сигнал | УВ4 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ5 АПВН на сигнал | УВ5 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ6 АПВН на сигнал | УВ6 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ7 АПВН на сигнал | УВ7 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ8 АПВН на сигнал | УВ8 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ9 АПВН на сигнал | УВ9 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ10 АПВН на сигнал | УВ10 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ11 АПВН на сигнал | УВ11 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ12 АПВН на сигнал | УВ12 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ13 АПВН на сигнал | УВ13 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ14 АПВН на сигнал | УВ14 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ15 АПВН на сигнал | УВ15 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АПВН1 на сигнал | АПВН1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АПВН2 на сигнал | АПВН2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АПВН3 на сигнал | АПВН3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСЧ | ОВ АОСЧ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АЧР | ОВ АЧР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод CАЧР на сигнал | САЧР на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР1 1 на сигнал | АЧР1 1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР1 2 на сигнал | АЧР1 2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР1 3 на сигнал | АЧР1 3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР1 4 на сигнал | АЧР1 4 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР2 1 на сигнал | АЧР2 1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР2 2 на сигнал | АЧР2 2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР2 3 на сигнал | АЧР2 3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР2 4 на сигнал | АЧР2 4 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЧАПВ | ОВ ЧАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЧАПВ1 на сигнал | ЧАПВ1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЧАПВ2 на сигнал | ЧАПВ2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЧАПВ3 на сигнал | ЧАПВ3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЧАПВ4 на сигнал | ЧАПВ4 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции УОН | ОВ УОН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ОН1 | ОВ УВ ОН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ОН2 | ОВ УВ ОН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ОН3 | ОВ УВ ОН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ОН4 | ОВ УВ ОН4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ОН5 | ОВ УВ ОН5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ОН6 | ОВ УВ ОН6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ОН7 | ОВ УВ ОН7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ОН8 | ОВ УВ ОН8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ОН9 | ОВ УВ ОН9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ОН10 | ОВ УВ ОН10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН1 | ОВ УВ ЦВН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН2 | ОВ УВ ЦВН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН3 | ОВ УВ ЦВН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН4 | ОВ УВ ЦВН4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН5 | ОВ УВ ЦВН5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН6 | ОВ УВ ЦВН6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН7 | ОВ УВ ЦВН7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН8 | ОВ УВ ЦВН8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН9 | ОВ УВ ЦВН9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН10 | ОВ УВ ЦВН10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ОН1 на сигнал | УВ ОН1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ОН2 на сигнал | УВ ОН2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ОН3 на сигнал | УВ ОН3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ОН4 на сигнал | УВ ОН4 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ОН5 на сигнал | УВ ОН5 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ОН6 на сигнал | УВ ОН6 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ОН7 на сигнал | УВ ОН7 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ОН8 на сигнал | УВ ОН8 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ОН9 на сигнал | УВ ОН9 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ОН10 на сигнал | УВ ОН10 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ЦВН1 на сигнал | УВ ЦВН1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ЦВН2 на сигнал | УВ ЦВН2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ЦВН3 на сигнал | УВ ЦВН3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ЦВН4 на сигнал | УВ ЦВН4 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ЦВН5 на сигнал | УВ ЦВН5 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ЦВН6 на сигнал | УВ ЦВН6 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ЦВН7 на сигнал | УВ ЦВН7 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ЦВН8 на сигнал | УВ ЦВН8 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ЦВН9 на сигнал | УВ ЦВН9 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ ЦВН10 на сигнал | УВ ЦВН10 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ступени УВ СКРМ1 | ОВ УВ СКРМ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ СКРМ1 на сигнал | УВ СКРМ1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ступени УВ СКРМ2 | ОВ УВ СКРМ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ СКРМ2 на сигнал | УВ СКРМ2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции МУВ | ОВ МУВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ1 | ОВ ЛФ УВ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛФ УВ1 на сигнал | ЛФ УВ1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ2 | ОВ ЛФ УВ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛФ УВ2 на сигнал | ЛФ УВ2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ3 | ОВ ЛФ УВ3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛФ УВ3 на сигнал | ЛФ УВ3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ4 | ОВ ЛФ УВ4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛФ УВ4 на сигнал | ЛФ УВ4 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ5 | ОВ ЛФ УВ5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛФ УВ5 на сигнал | ЛФ УВ5 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ6 | ОВ ЛФ УВ6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛФ УВ6 на сигнал | ЛФ УВ6 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ7 | ОВ ЛФ УВ7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛФ УВ7 на сигнал | ЛФ УВ7 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ8 | ОВ ЛФ УВ8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛФ УВ8 на сигнал | ЛФ УВ8 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ9 | ОВ ЛФ УВ9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛФ УВ9 на сигнал | ЛФ УВ9 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ10 | ОВ ЛФ УВ10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛФ УВ10 на сигнал | ЛФ УВ10 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ11 | ОВ ЛФ УВ11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛФ УВ11 на сигнал | ЛФ УВ11 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ12 | ОВ ЛФ УВ12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛФ УВ12 на сигнал | ЛФ УВ12 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КНН | Опер. вывод КНН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КОН | Опер. вывод КОН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КПОН | Опер. вывод КПОН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КА | ОВ КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КП | ОВ КП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом | Програм. деблок. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Программная деблокировка управления заземляющим ножом | Програм. деблок. ЗН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ПДС | ОВ ПДС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ПДС НКУ | ОВ ПДС НКУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Входные дискретные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Положение SF1 | Положение SF1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение SF2 | Положение SF2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положения вводного выключателя «Включён» | ВВ включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положения секционного выключателя «Включён» | СВ включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АОСН1 | Блокировка АОСН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АОСН2 | Блокировка АОСН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АОСН3 | Блокировка АОСН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АПВН1 | Блокировка АПВН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АПВН2 | Блокировка АПВН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АПВН3 | Блокировка АПВН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка САЧР | Блокировка САЧР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР1 1 | Блокировка АЧР1 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР1 2 | Блокировка АЧР1 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР1 3 | Блокировка АЧР1 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР1 4 | Блокировка АЧР1 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР2 1 | Блокировка АЧР2 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР2 2 | Блокировка АЧР2 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР2 3 | Блокировка АЧР2 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР2 4 | Блокировка АЧР2 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЧАПВ1 | Блокировка ЧАПВ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЧАПВ2 | Блокировка ЧАПВ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЧАПВ3 | Блокировка ЧАПВ3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЧАПВ4 | Блокировка ЧАПВ4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда ОН1 | Команда ОН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда ОН2 | Команда ОН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда ОН3 | Команда ОН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда ОН4 | Команда ОН4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда ОН5 | Команда ОН5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда ОН6 | Команда ОН6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда ОН7 | Команда ОН7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда ОН8 | Команда ОН8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда ОН9 | Команда ОН9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда ОН10 | Команда ОН10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда ЦВН | Команда ЦВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка от РЗ СКРМ1 | Блок от РЗ СКРМ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка от РЗ СКРМ2 | Блок от РЗ СКРМ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вход 1 | Вход 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вход 2 | Вход 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вход 3 | Вход 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вход 4 | Вход 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вход 5 | Вход 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вход 6 | Вход 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вход 7 | Вход 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вход 8 | Вход 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вход 9 | Вход 9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вход 10 | Вход 10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Заземляющий нож отключен (блок контакт) | ЗН отключен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Заземляющий нож включен (блок контакт) | ЗН включен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение ВЭ «Выкачен» | Контр.полож. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение ВЭ «Вкачен» | Рабоч.полож. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль шлейфа управления ячейкой | Шлейф упр. яч. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контрольное положение ВЭ | Контр.полож. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Рабочее положение ВЭ | Рабоч.полож. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA1 Отключен | KA1 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA2 Отключен | KA2 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA3 Отключен | KA3 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA4 Отключен | KA4 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA5 Отключен | KA5 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA6 Отключен | KA6 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA7 Отключен | KA7 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA8 Отключен | KA8 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA9 Отключен | KA9 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA10 Отключен | KA10 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA11 Отключен | KA11 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA12 Отключен | KA12 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA13 Отключен | KA13 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA14 Отключен | KA14 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA15 Отключен | KA15 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA16 Отключен | KA16 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA17 Отключен | KA17 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA18 Отключен | KA18 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA19 Отключен | KA19 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA20 Отключен | KA20 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA21 Отключен | KA21 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA22 Отключен | KA22 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA23 Отключен | KA23 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA24 Отключен | KA24 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA25 Отключен | KA25 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA26 Отключен | KA26 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA27 Отключен | KA27 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA28 Отключен | KA28 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA29 Отключен | KA29 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA30 Отключен | KA30 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA31 Отключен | KA31 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA32 Отключен | KA32 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение двери отсека/шкафа | Дверь отсека/шкафа | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя аварийной деблокировки ячейки | Полож.пер.ав.дебл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение автоматического выключателя SF1 | Положение SF1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение автоматического выключателя SF2 | Положение SF2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение автоматического выключателя SF3 | Положение SF3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ОБР | ОТ цепей ОБР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |