Приложение А

Клеммные зажимы модуля измерительного устройства ЮНИТ- М300

Актуальную информацию смотреть в соответствующем разделе confluence:

http://cheb-dev.nartis.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246415365.

Ниже представлено распределение измерительных цепей по клеммам измерительного модуля.

Распределение определяется следующими правилами: в начале клеммника блока - все каналы напряжения, затем резервные клеммы, затем - все каналы измерения тока, причем сперва идут фазные каналы тока, а в конце клеммника - точные. Если на одном модуле предусмотрены фазные каналы и 5 А, и 1 А, то первыми идут каналы 5 А.