## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ1 | ПБ1: Сраб. ВОД1 | ПБ1: Сраб. ВОД1 |  | 15 | ПБ1: Сраб. ВОД1 | IN1_ARCTRC2FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ1: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ1 | ПБ1: Сраб. ВОД2 | ПБ1: Сраб. ВОД2 |  | 15 | ПБ1: Сраб. ВОД2 | IN2_ARCTRC2FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ1: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ1 | ПБ1: Сраб. ВОД3 | ПБ1: Сраб. ВОД3 |  | 15 | ПБ1: Сраб. ВОД3 | IN3_ARCTRC2FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ1: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ2 | ПБ2: Сраб. ВОД1 | ПБ2: Сраб. ВОД1 |  | 15 | ПБ2: Сраб. ВОД1 | IN4_ARCTRC3FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ2: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ2 | ПБ2: Сраб. ВОД2 | ПБ2: Сраб. ВОД2 |  | 15 | ПБ2: Сраб. ВОД2 | IN5_ARCTRC3FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ2: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ2 | ПБ2: Сраб. ВОД3 | ПБ2: Сраб. ВОД3 |  | 15 | ПБ2: Сраб. ВОД3 | IN6_ARCTRC3FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ2: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ3 | ПБ3: Сраб. ВОД1 | ПБ3: Сраб. ВОД1 |  | 15 | ПБ3: Сраб. ВОД1 | IN7_ARCTRC4FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ3: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ3 | ПБ3: Сраб. ВОД2 | ПБ3: Сраб. ВОД2 |  | 15 | ПБ3: Сраб. ВОД2 | IN8_ARCTRC4FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ3: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ3 | ПБ3: Сраб. ВОД3 | ПБ3: Сраб. ВОД3 |  | 15 | ПБ3: Сраб. ВОД3 | IN9_ARCTRC4FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ3: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ4 | ПБ4: Сраб. ВОД1 | ПБ4: Сраб. ВОД1 |  | 15 | ПБ4: Сраб. ВОД1 | IN10_ARCTRC5FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ4: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ4 | ПБ4: Сраб. ВОД2 | ПБ4: Сраб. ВОД2 |  | 15 | ПБ4: Сраб. ВОД2 | IN11_ARCTRC5FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ4: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ4 | ПБ4: Сраб. ВОД3 | ПБ4: Сраб. ВОД3 |  | 15 | ПБ4: Сраб. ВОД3 | IN12_ARCTRC5FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ4: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ5 | ПБ5: Сраб. ВОД1 | ПБ5: Сраб. ВОД1 |  | 15 | ПБ5: Сраб. ВОД1 | IN13_ARCTRC6FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ5: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ5 | ПБ5: Сраб. ВОД2 | ПБ5: Сраб. ВОД2 |  | 15 | ПБ5: Сраб. ВОД2 | IN14_ARCTRC6FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ5: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ5 | ПБ5: Сраб. ВОД3 | ПБ5: Сраб. ВОД3 |  | 15 | ПБ5: Сраб. ВОД3 | IN15_ARCTRC6FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ5: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ6 | ПБ6: Сраб. ВОД1 | ПБ6: Сраб. ВОД1 |  | 15 | ПБ6: Сраб. ВОД1 | IN16_ARCTRC29FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ6: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ6 | ПБ6: Сраб. ВОД2 | ПБ6: Сраб. ВОД2 |  | 15 | ПБ6: Сраб. ВОД2 | IN17_ARCTRC29FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ6: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ6 | ПБ6: Сраб. ВОД3 | ПБ6: Сраб. ВОД3 |  | 15 | ПБ6: Сраб. ВОД3 | IN18_ARCTRC29FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ6: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ7 | ПБ7: Сраб. ВОД1 | ПБ7: Сраб. ВОД1 |  | 15 | ПБ7: Сраб. ВОД1 | IN19_ARCTRC30FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ7: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ7 | ПБ7: Сраб. ВОД2 | ПБ7: Сраб. ВОД2 |  | 15 | ПБ7: Сраб. ВОД2 | IN20_ARCTRC30FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ7: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ7 | ПБ7: Сраб. ВОД3 | ПБ7: Сраб. ВОД3 |  | 15 | ПБ7: Сраб. ВОД3 | IN21_ARCTRC30FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ7: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ8 | ПБ8: Сраб. ВОД1 | ПБ8: Сраб. ВОД1 |  | 15 | ПБ8: Сраб. ВОД1 | IN22_ARCTRC31FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ8: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ8 | ПБ8: Сраб. ВОД2 | ПБ8: Сраб. ВОД2 |  | 15 | ПБ8: Сраб. ВОД2 | IN23_ARCTRC31FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ8: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ8 | ПБ8: Сраб. ВОД3 | ПБ8: Сраб. ВОД3 |  | 15 | ПБ8: Сраб. ВОД3 | IN24_ARCTRC31FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ8: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ9 | ПБ9: Сраб. ВОД1 | ПБ9: Сраб. ВОД1 |  | 15 | ПБ9: Сраб. ВОД1 | IN25_ARCTRC7FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ9: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ9 | ПБ9: Сраб. ВОД2 | ПБ9: Сраб. ВОД2 |  | 15 | ПБ9: Сраб. ВОД2 | IN26_ARCTRC7FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ9: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ9 | ПБ9: Сраб. ВОД3 | ПБ9: Сраб. ВОД3 |  | 15 | ПБ9: Сраб. ВОД3 | IN27_ARCTRC7FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ9: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ10 | ПБ10: Сраб. ВОД1 | ПБ10: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ10: Сраб. ВОД1 | IN28_ARCTRC8FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ10: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ10 | ПБ10: Сраб. ВОД2 | ПБ10: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ10: Сраб. ВОД2 | IN29_ARCTRC8FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ10: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ10 | ПБ10: Сраб. ВОД3 | ПБ10: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ10: Сраб. ВОД3 | IN30_ARCTRC8FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ10: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ11 | ПБ11: Сраб. ВОД1 | ПБ11: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ11: Сраб. ВОД1 | IN31_ARCTRC9FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ11: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ11", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ11 | ПБ11: Сраб. ВОД2 | ПБ11: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ11: Сраб. ВОД2 | IN32_ARCTRC9FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ11: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ11", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ11 | ПБ11: Сраб. ВОД3 | ПБ11: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ11: Сраб. ВОД3 | IN33_ARCTRC9FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ11: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ11", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ12 | ПБ12: Сраб. ВОД1 | ПБ12: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ12: Сраб. ВОД1 | IN34_ARCTRC10FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ12: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ12", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ12 | ПБ12: Сраб. ВОД2 | ПБ12: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ12: Сраб. ВОД2 | IN35_ARCTRC10FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ12: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ12", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ12 | ПБ12: Сраб. ВОД3 | ПБ12: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ12: Сраб. ВОД3 | IN36_ARCTRC10FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ12: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ12", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ13 | ПБ13: Сраб. ВОД1 | ПБ13: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ13: Сраб. ВОД1 | IN37_ARCTRC11FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ13: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ13", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ13 | ПБ13: Сраб. ВОД2 | ПБ13: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ13: Сраб. ВОД2 | IN38_ARCTRC11FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ13: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ13", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ13 | ПБ13: Сраб. ВОД3 | ПБ13: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ13: Сраб. ВОД3 | IN39_ARCTRC11FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ13: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ13", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ14 | ПБ14: Сраб. ВОД1 | ПБ14: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ14: Сраб. ВОД1 | IN40_ARCTRC12FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ14: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ14", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ14 | ПБ14: Сраб. ВОД2 | ПБ14: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ14: Сраб. ВОД2 | IN41_ARCTRC12FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ14: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ14", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ14 | ПБ14: Сраб. ВОД3 | ПБ14: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ14: Сраб. ВОД3 | IN42_ARCTRC12FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ14: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ14", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ15 | ПБ15: Сраб. ВОД1 | ПБ15: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ15: Сраб. ВОД1 | IN43_ARCTRC13FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ15: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ15", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ15 | ПБ15: Сраб. ВОД2 | ПБ15: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ15: Сраб. ВОД2 | IN44_ARCTRC13FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ15: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ15", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ15 | ПБ15: Сраб. ВОД3 | ПБ15: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ15: Сраб. ВОД3 | IN45_ARCTRC13FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ15: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ15", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ16 | ПБ16: Сраб. ВОД1 | ПБ16: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ16: Сраб. ВОД1 | IN46_ARCTRC14FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ16: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ16", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ16 | ПБ16: Сраб. ВОД2 | ПБ16: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ16: Сраб. ВОД2 | IN47_ARCTRC14FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ16: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ16", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ16 | ПБ16: Сраб. ВОД3 | ПБ16: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ16: Сраб. ВОД3 | IN48_ARCTRC14FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ16: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ16", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ17 | ПБ17: Сраб. ВОД1 | ПБ17: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ17: Сраб. ВОД1 | IN49_ARCTRC15FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ17: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ17", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ17 | ПБ17: Сраб. ВОД2 | ПБ17: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ17: Сраб. ВОД2 | IN50_ARCTRC15FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ17: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ17", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ17 | ПБ17: Сраб. ВОД3 | ПБ17: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ17: Сраб. ВОД3 | IN51_ARCTRC15FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ17: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ17", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ18 | ПБ18: Сраб. ВОД1 | ПБ18: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ18: Сраб. ВОД1 | IN52_ARCTRC16FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ18: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ18", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ18 | ПБ18: Сраб. ВОД2 | ПБ18: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ18: Сраб. ВОД2 | IN53_ARCTRC16FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ18: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ18", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ18 | ПБ18: Сраб. ВОД3 | ПБ18: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ18: Сраб. ВОД3 | IN54_ARCTRC16FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ18: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ18", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ19 | ПБ19: Сраб. ВОД1 | ПБ19: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ19: Сраб. ВОД1 | IN55_ARCTRC17FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ19: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ19", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ19 | ПБ19: Сраб. ВОД2 | ПБ19: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ19: Сраб. ВОД2 | IN56_ARCTRC17FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ19: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ19", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ19 | ПБ19: Сраб. ВОД3 | ПБ19: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ19: Сраб. ВОД3 | IN57_ARCTRC17FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ19: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ19", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ20 | ПБ20: Сраб. ВОД1 | ПБ20: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ20: Сраб. ВОД1 | IN58_ARCTRC18FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ20: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ20", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ20 | ПБ20: Сраб. ВОД2 | ПБ20: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ20: Сраб. ВОД2 | IN59_ARCTRC18FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ20: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ20", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ20 | ПБ20: Сраб. ВОД3 | ПБ20: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ20: Сраб. ВОД3 | IN60_ARCTRC18FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ20: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ20", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ21 | ПБ21: Сраб. ВОД1 | ПБ21: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ21: Сраб. ВОД1 | IN61_ARCTRC19FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ21: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ21", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ21 | ПБ21: Сраб. ВОД2 | ПБ21: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ21: Сраб. ВОД2 | IN62_ARCTRC19FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ21: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ21", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ21 | ПБ21: Сраб. ВОД3 | ПБ21: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ21: Сраб. ВОД3 | IN63_ARCTRC19FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ21: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ21", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ22 | ПБ22: Сраб. ВОД1 | ПБ22: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ22: Сраб. ВОД1 | IN64_ARCTRC20FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ22: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ22", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ22 | ПБ22: Сраб. ВОД2 | ПБ22: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ22: Сраб. ВОД2 | IN65_ARCTRC20FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ22: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ22", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ22 | ПБ22: Сраб. ВОД3 | ПБ22: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ22: Сраб. ВОД3 | IN66_ARCTRC20FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ22: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ22", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ23 | ПБ23: Сраб. ВОД1 | ПБ23: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ23: Сраб. ВОД1 | IN67_ARCTRC21FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ23: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ23", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ23 | ПБ23: Сраб. ВОД2 | ПБ23: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ23: Сраб. ВОД2 | IN68_ARCTRC21FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ23: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ23", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ23 | ПБ23: Сраб. ВОД3 | ПБ23: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ23: Сраб. ВОД3 | IN69_ARCTRC21FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ23: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ23", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ24 | ПБ24: Сраб. ВОД1 | ПБ24: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ24: Сраб. ВОД1 | IN70_ARCTRC22FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ24: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ24", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ24 | ПБ24: Сраб. ВОД2 | ПБ24: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ24: Сраб. ВОД2 | IN71_ARCTRC22FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ24: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ24", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ24 | ПБ24: Сраб. ВОД3 | ПБ24: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ24: Сраб. ВОД3 | IN72_ARCTRC22FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ24: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ24", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ25 | ПБ25: Сраб. ВОД1 | ПБ25: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ25: Сраб. ВОД1 | IN73_ARCTRC23FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ25: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ25", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ25 | ПБ25: Сраб. ВОД2 | ПБ25: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ25: Сраб. ВОД2 | IN74_ARCTRC23FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ25: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ25", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ25 | ПБ25: Сраб. ВОД3 | ПБ25: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ25: Сраб. ВОД3 | IN75_ARCTRC23FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ25: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ25", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ26 | ПБ26: Сраб. ВОД1 | ПБ26: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ26: Сраб. ВОД1 | IN76_ARCTRC24FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ26: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ26", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ26 | ПБ26: Сраб. ВОД2 | ПБ26: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ26: Сраб. ВОД2 | IN77_ARCTRC24FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ26: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ26", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ26 | ПБ26: Сраб. ВОД3 | ПБ26: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ26: Сраб. ВОД3 | IN78_ARCTRC24FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ26: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ26", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ27 | ПБ27: Сраб. ВОД1 | ПБ27: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ27: Сраб. ВОД1 | IN79_ARCTRC25FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ27: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ27", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ27 | ПБ27: Сраб. ВОД2 | ПБ27: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ27: Сраб. ВОД2 | IN80_ARCTRC25FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ27: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ27", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ27 | ПБ27: Сраб. ВОД3 | ПБ27: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ27: Сраб. ВОД3 | IN81_ARCTRC25FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ27: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ27", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ28 | ПБ28: Сраб. ВОД1 | ПБ28: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ28: Сраб. ВОД1 | IN82_ARCTRC26FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ28: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ28", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ28 | ПБ28: Сраб. ВОД2 | ПБ28: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ28: Сраб. ВОД2 | IN83_ARCTRC26FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ28: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ28", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ28 | ПБ28: Сраб. ВОД3 | ПБ28: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ28: Сраб. ВОД3 | IN84_ARCTRC26FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ28: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ28", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ29 | ПБ29: Сраб. ВОД1 | ПБ29: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ29: Сраб. ВОД1 | IN85_ARCTRC27FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ29: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ29", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ29 | ПБ29: Сраб. ВОД2 | ПБ29: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ29: Сраб. ВОД2 | IN86_ARCTRC27FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ29: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ29", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ29 | ПБ29: Сраб. ВОД3 | ПБ29: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ29: Сраб. ВОД3 | IN87_ARCTRC27FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ29: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ29", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ30 | ПБ30: Сраб. ВОД1 | ПБ30: Сраб. ВОД1 |  | 16 | ПБ30: Сраб. ВОД1 | IN88_ARCTRC28FOS1Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ30: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД1 ПБ30", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ30 | ПБ30: Сраб. ВОД2 | ПБ30: Сраб. ВОД2 |  | 16 | ПБ30: Сраб. ВОД2 | IN89_ARCTRC28FOS2Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ30: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД2 ПБ30", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ30 | ПБ30: Сраб. ВОД3 | ПБ30: Сраб. ВОД3 |  | 16 | ПБ30: Сраб. ВОД3 | IN90_ARCTRC28FOS3Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ30: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД3 ПБ30", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Дуга в зоне ввода вводного выключателя | Дуга ввод ВВ | Дуга ввод ВВ |  | 12 | Дуга ввод ВВ | OUT1_ArcIVV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ввод ВВ", note: "Дуга в зоне ввода вводного выключателя", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне вводного выключателя | Дуга ВВ | Дуга ВВ |  | 7 | Дуга ВВ | OUT2_ArcVV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ВВ", note: "Дуга в зоне вводного выключателя", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне ввода резервного выключателя | Дуга ввод РВ | Дуга ввод РВ |  | 12 | Дуга ввод РВ | OUT3_ArcIRV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ввод РВ", note: "Дуга в зоне ввода резервного выключателя", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне резервного выключателя | Дуга РВ | Дуга РВ |  | 7 | Дуга РВ | OUT4_ArcRV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга РВ", note: "Дуга в зоне резервного выключателя", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне секции шин | Дуга СШ | Дуга СШ |  | 7 | Дуга СШ | OUT5_ArcBS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга СШ", note: "Дуга в зоне секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне секционного выключателя 1 | Дуга СВ | Дуга СВ |  | 7 | Дуга СВ | OUT6_ArcSV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга СВ", note: "Дуга в зоне секционного выключателя 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне секционного выключателя 2 | Дуга СВ2 | Дуга СВ2 |  | 8 | Дуга СВ2 | OUT7_ArcSV2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга СВ2", note: "Дуга в зоне секционного выключателя 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне секционной перемычки | Дуга СП | Дуга СП |  | 7 | Дуга СП | OUT8_ArcSB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга СП", note: "Дуга в зоне секционной перемычки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 1 | Дуга ОП1 | Дуга ОП1 |  | 8 | Дуга ОП1 | OUT9_ArcOP1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП1", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 2 | Дуга ОП2 | Дуга ОП2 |  | 8 | Дуга ОП2 | OUT10_ArcOP2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП2", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 3 | Дуга ОП3 | Дуга ОП3 |  | 8 | Дуга ОП3 | OUT11_ArcOP3 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП3", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 4 | Дуга ОП4 | Дуга ОП4 |  | 8 | Дуга ОП4 | OUT12_ArcOP4 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП4", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 5 | Дуга ОП5 | Дуга ОП5 |  | 8 | Дуга ОП5 | OUT13_ArcOP5 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП5", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 6 | Дуга ОП6 | Дуга ОП6 |  | 8 | Дуга ОП6 | OUT14_ArcOP6 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП6", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 7 | Дуга ОП7 | Дуга ОП7 |  | 8 | Дуга ОП7 | OUT15_ArcOP7 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП7", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 8 | Дуга ОП8 | Дуга ОП8 |  | 8 | Дуга ОП8 | OUT16_ArcOP8 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП8", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 9 | Дуга ОП9 | Дуга ОП9 |  | 8 | Дуга ОП9 | OUT17_ArcOP9 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП9", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 10 | Дуга ОП10 | Дуга ОП10 |  | 9 | Дуга ОП10 | OUT18_ArcOP10 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП10", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 11 | Дуга ОП11 | Дуга ОП11 |  | 9 | Дуга ОП11 | OUT19_ArcOP11 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП11", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 11", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 12 | Дуга ОП12 | Дуга ОП12 |  | 9 | Дуга ОП12 | OUT20_ArcOP12 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП12", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 12", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 13 | Дуга ОП13 | Дуга ОП13 |  | 9 | Дуга ОП13 | OUT21_ArcOP13 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП13", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 13", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 14 | Дуга ОП14 | Дуга ОП14 |  | 9 | Дуга ОП14 | OUT22_ArcOP14 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП14", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 14", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 15 | Дуга ОП15 | Дуга ОП15 |  | 9 | Дуга ОП15 | OUT23_ArcOP15 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП15", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 15", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 16 | Дуга ОП16 | Дуга ОП16 |  | 9 | Дуга ОП16 | OUT24_ArcOP16 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП16", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 16", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 17 | Дуга ОП17 | Дуга ОП17 |  | 9 | Дуга ОП17 | OUT25_ArcOP17 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП17", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 17", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 18 | Дуга ОП18 | Дуга ОП18 |  | 9 | Дуга ОП18 | OUT26_ArcOP18 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП18", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 18", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 19 | Дуга ОП19 | Дуга ОП19 |  | 9 | Дуга ОП19 | OUT27_ArcOP19 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП19", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 19", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 20 | Дуга ОП20 | Дуга ОП20 |  | 9 | Дуга ОП20 | OUT28_ArcOP20 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП20", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 20", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 21 | Дуга ОП21 | Дуга ОП21 |  | 9 | Дуга ОП21 | OUT29_ArcOP21 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП21", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 21", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Дуга в зоне отходящего присоединения 22 | Дуга ОП22 | Дуга ОП22 |  | 9 | Дуга ОП22 | OUT30_ArcOP22 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Дуга ОП22", note: "Дуга в зоне отходящего присоединения 22", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[8 empty] | 19 | [20 empty] | 0
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | МатрицаЗонЗДЗ
WeightCoefficient | 20
IsCoded | true
IEC61850Name
FbVersion | 1