## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | БЛЗШ | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LBPRBLC | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | RBLC1 | Health | - | -
status | БЛЗШ | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LBPRBLC | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | RBLC1 | Beh | - | -
status | БЛЗШ | Блокировка ЛЗШ | Блокировка | Блокировка | - | BOOL | - | - | - | - | - | LBPRBLC | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RBLC1 | BlkOp | - | -
setting | БЛЗШ | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗШ_выбор_ст | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - 1 ступень, 2 - 2 ступень, 3 - 3 ступень | INT8 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | LBPRBLC | ENG | setVal | BOOL | EnumDA | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RBLC1 | LvLgBlkSel | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | МТЗ
IEC61850Name | LVTPTOC
Hash
DescriptionFunc | Орган блокировки ЛЗШ
WeightFunc | 10000