## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | ВнешСигн4 | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | GENGGIO | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGIO4 | Beh | - | -
status | ВнешСигн4 | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | GENGGIO | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGIO4 | Health | - | -
status | ВнешСигн4 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - | - | - | - | - | GENGGIO | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | GGIO4 | Ind1 | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ПДС НКУ
IEC61850Name | PNL
Hash