## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
control | control | Оперативный вывод КП | ОВ КП | ОВ КП | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | control | control | - | -
control | control | Программная деблокировка управления разъединителем | Програм.деблок. Р | Програм.деблок. Р | * | BOOL | - | - | - | - | - | LVCILO | SPC | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSCILO1 | ForceEna | - | -
control | control | Программная деблокировка управления заземляющим ножом | Програм.деблок. ЗН | Програм.деблок. ЗН | * | BOOL | - | - | - | - | - | LVCILO | SPC | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESCILO1 | ForceEna | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | КП
IEC61850Name | T_SWCTRL
Hash