## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | БУ | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD | - | UINT16 | - | - | - | - | - | FBLLN0 | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLN0 | Health | - | -
status | БУ | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD | - | UINT16 | - | - | - | - | - | FBLLN0 | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLN0 | Beh | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | УРОВ ВН
IEC61850Name | DZT2_TPBRF
Hash
DescriptionFunc | Блок управления
WeightFunc | 0
DescriptionFB | Устройство резервирования отказа выключателя стороны ВН
WeightFB | 900