## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | ПлАВх12 | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSLPAI | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPAI12 | Beh | - | -
status | ПлАВх12 | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSLPAI | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPAI12 | Health | - | -
status | ПлАВх12 | Значение на АВх1 | Значение на АВх1 | Значение на АВх1 | - | MV | - | - | - | - | - | SYSLPAI | MV | instMag.f | MV | - | MX | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LPAI12 | AnInVal1 | - | -
status | ПлАВх12 | Значение на АВх2 | Значение на АВх2 | Значение на АВх2 | - | MV | - | - | - | - | - | SYSLPAI | MV | instMag.f | MV | - | MX | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LPAI12 | AnInVal2 | - | -
status | ПлАВх12 | Значение на АВх3 | Значение на АВх3 | Значение на АВх3 | - | MV | - | - | - | - | - | SYSLPAI | MV | instMag.f | MV | - | MX | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LPAI12 | AnInVal3 | - | -
status | ПлАВх12 | Значение на АВх4 | Значение на АВх4 | Значение на АВх4 | - | MV | - | - | - | - | - | SYSLPAI | MV | instMag.f | MV | - | MX | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LPAI12 | AnInVal4 | - | -
status | ПлАВх12 | Значение на АВх5 | Значение на АВх5 | Значение на АВх5 | - | MV | - | - | - | - | - | SYSLPAI | MV | instMag.f | MV | - | MX | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LPAI12 | AnInVal5 | - | -
status | ПлАВх12 | Значение на АВх6 | Значение на АВх6 | Значение на АВх6 | - | MV | - | - | - | - | - | SYSLPAI | MV | instMag.f | MV | - | MX | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LPAI12 | AnInVal6 | - | -
status | ПлАВх12 | Значение на АВх7 | Значение на АВх7 | Значение на АВх7 | - | MV | - | - | - | - | - | SYSLPAI | MV | instMag.f | MV | - | MX | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LPAI12 | AnInVal7 | - | -
status | ПлАВх12 | Значение на АВх8 | Значение на АВх8 | Значение на АВх8 | - | MV | - | - | - | - | - | SYSLPAI | MV | instMag.f | MV | - | MX | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LPAI12 | AnInVal8 | - | -
status | ПлАВх12 | Значение на АВх9 | Значение на АВх9 | Значение на АВх9 | - | MV | - | - | - | - | - | SYSLPAI | MV | instMag.f | MV | - | MX | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LPAI12 | AnInVal9 | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | СИСТ
IEC61850Name | SYS
Hash