## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | ПлДВых7 | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSLPDO | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPDO7 | Beh | - | -
status | ПлДВых7 | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSLPDO | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPDO7 | Health | - | -
status | ПлДВых7 | Состояние ДВых1 | Состояние ДВых1 | Состояние ДВых1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDO | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | LPDO7 | OutSt1 | - | -
status | ПлДВых7 | Состояние ДВых2 | Состояние ДВых2 | Состояние ДВых2 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDO | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | LPDO7 | OutSt2 | - | -
status | ПлДВых7 | Состояние ДВых3 | Состояние ДВых3 | Состояние ДВых3 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDO | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | LPDO7 | OutSt3 | - | -
status | ПлДВых7 | Состояние ДВых4 | Состояние ДВых4 | Состояние ДВых4 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDO | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | LPDO7 | OutSt4 | - | -
status | ПлДВых7 | Состояние ДВых5 | Состояние ДВых5 | Состояние ДВых5 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDO | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | LPDO7 | OutSt5 | - | -
status | ПлДВых7 | Состояние ДВых6 | Состояние ДВых6 | Состояние ДВых6 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDO | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | LPDO7 | OutSt6 | - | -
status | ПлДВых7 | Состояние ДВых7 | Состояние ДВых7 | Состояние ДВых7 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDO | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | LPDO7 | OutSt7 | - | -
status | ПлДВых7 | Состояние ДВых8 | Состояние ДВых8 | Состояние ДВых8 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDO | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | LPDO7 | OutSt8 | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | СИСТ
IEC61850Name | SYS
Hash