## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | СД ФК | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | HNDILED | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HNDILED2 | Beh | - | -
status | СД ФК | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | HNDILED | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HNDILED2 | Health | - | -
status | СД ФК | Режим работы ГЗ Т откл | ГЗоткл | ГЗоткл | - | BOOL | - | - | - | - | - | HNDILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HNDILED2 | LedSt1 | - | -
status | СД ФК | Режим работы ГЗ Т сигн | ГЗсигн | ГЗсигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | HNDILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HNDILED2 | LedSt2 | - | -
status | СД ФК | Режим работы ГЗ РПН | ГЗ РПН | ГЗ РПН | - | BOOL | - | - | - | - | - | HNDILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HNDILED2 | LedSt3 | - | -
status | СД ФК | Режим работы УРОВ | УРОВ | УРОВ | - | BOOL | - | - | - | - | - | HNDILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HNDILED2 | LedSt4 | - | -
status | СД ФК | Действие на В ВН | Действие на В ВН | Действие на В ВН | - | BOOL | - | - | - | - | - | HNDILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HNDILED2 | LedSt5 | - | -
status | СД ФК | Действие на В НН1 | Действие на В НН1 | Действие на В НН1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | HNDILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HNDILED2 | LedSt6 | - | -
status | СД ФК | Действие на В НН2 | Действие на В НН2 | Действие на В НН2 | - | BOOL | - | - | - | - | - | HNDILED | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HNDILED2 | LedSt7 | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | СИСТ
IEC61850Name | SYS
Hash