## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | ПлДВх3 | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSLPDI | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPDI3 | Beh | - | -
status | ПлДВх3 | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSLPDI | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPDI3 | Health | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх1 | Состояние ДВх1 | Состояние ДВх1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt1 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх2 | Состояние ДВх2 | Состояние ДВх2 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt2 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх3 | Состояние ДВх3 | Состояние ДВх3 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt3 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх4 | Состояние ДВх4 | Состояние ДВх4 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt4 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх5 | Состояние ДВх5 | Состояние ДВх5 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt5 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх6 | Состояние ДВх6 | Состояние ДВх6 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt6 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх7 | Состояние ДВх7 | Состояние ДВх7 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt7 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх8 | Состояние ДВх8 | Состояние ДВх8 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt8 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх9 | Состояние ДВх9 | Состояние ДВх9 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt9 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх10 | Состояние ДВх10 | Состояние ДВх10 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt10 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх11 | Состояние ДВх11 | Состояние ДВх11 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt11 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх12 | Состояние ДВх12 | Состояние ДВх12 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt12 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх13 | Состояние ДВх13 | Состояние ДВх13 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt13 | - | -
status | ПлДВх3 | Состояние ДВх14 | Состояние ДВх14 | Состояние ДВх14 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPDI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LPDI3 | InSt14 | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | СИСТ
IEC61850Name | SYS
Hash