## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
control | Диагностика | Режим приема симулированных данных | Прием сим.данных | Прием сим.данных | * | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPC | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | Sim | - | -
control | Диагностика | Сброс статистических данных устройства | Сброс стат. | Сброс стат. | * | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPC | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | RsStat | button | -
control | БУ | Сброс светодиодов | Сброс СД | Сброс СД | * | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLLN0 | SPC | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | LLN0 | LEDRs | button | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | СИСТ
IEC61850Name | SYS
Hash