## Лист1
РЭ | раздел | пункт | пояснение
ВВ | Дистанционная защита | 2.2.1.22 | "напряжение становится меньше уставки и одновременно ток в любой из фаз превышал..." - исправить на "превышает"
ВВ | Дистанционная защита | 2.2.1.20 | "разрешает работу медленнодействующих ступеней и по истечению" - исправить на "по истечении"
ВВ | ОУ ДЗ | 2.2.6.3 | "по истечению" на "по истечении"
ВВ | ОУ МТЗ | 2.6.8.3 | "по истечению" на "по истечении"
ВВ | ОУ ТЗНП | 2.11.6.2 | "...пуска выбранной ступени по истечению выдержки времени" - "по истечению" на "по истечении"
ВВ | АПВ | 2.16.3 | "Готовность АПВ формируется по истечению" - "по истечению" на "по истечении"
ВВ | ВНР | 2.22.5 | "...выключателя формируется по истечению регулируемой выдержки" - "по истечению" на "по истечении"
ВВ | ВНР | 2.22.6 | "— При сохранении условий на включение основного рабочего вводного выключателя, истечению выдержки" - поменять "истечению" на "по истечении"
ВВ | Дистанционная защита | 2.2.1.24 | "реле сопротивления при котором остается в сработанном состоянии" - не понятно что остается в сработанном состоянии
ВВ | БК | 2.3.6. | "качания является симметричным режимом" - исправить на "качание"
ВВ | ЛЗШ | 2.4.3. | "уставкой срабатывания и коэффициентом возврата порогового равным.." - добавить "органа"
ВВ | АУ МТЗ | 2.6.7.1 | "охвата, защищаемого энергообъекта" - убрать запятую после "охвата"
ВВ | ОНМ НП | 2.11.3.1 | "В радиальных сетях, когда собственные емкостные токи отдельных присоединений велики и соизмеримы с полным током сети ненаправленная токовая защита" - добавить запятую перед "ненаправленная"
ВВ | БННш | 2.14.4 | "Время срабатывания БНН при выявлении небаланса, устанавливается" - убрать запятую перед "устанаваливается"
ВВ |  | 2.8.5. | "при превышении заданной уставки выдается пусковой сигнал для выдачи в цепи дуговых защит секций НН трансформатора" - переформулировать
ВВ | БННш | 2.14.9 | "Наличие аварийного или принудительного отключения АВ ТН формируется" - исправить на "при наличии" или на "формирует"
ВВ | БННвв | 2.15.8 | " ложного срабатывания в нормальных и аварийных режимах, не связанных с неисправностью в цепях «разомкнутого треугольника» " - добавить запятую после "разомкнутого треугольника"
ВВ | АПВ | 2.16.3 | "сигналов запрета АПВ и наличие сигнала РФК" - исправить на "и наличии"
ВВ | КОНш | 2.19.2 | "не активный сигнал срабатывания БННш" - исправить на "неактивный"
ВВ | АВР | 2.21.1.4 | "На устройстве, установленном на рабочем вводе уставка должна…" - добавить запятую после "вводе"
ВВ | КС | 2.23.7 | поменять все "по приходу" на "по приходе" или переформулировать
ВВ | КС | 2.23.19 | добавить "при" в начале каждого пункта перечисления или переформулировать
ВВ | Выключатель (В) | 2.27.2.2 | "«УРОВ: Сраб ”на себя»>" - изменить кавычки и убрать лишний символ
ВВ | ЗН | 2.27.3.2 и 2.27.3.3 | Строка "будет формироваться команда на включение заземляющего ножа «ЗН: Включить (реле)» на внутреннее выходное реле" - поменять на "на внутреннее выходное реле устройства будет формироваться команда…"
| БУ |  | Расчет уставок ДТЗ указать что ток сраб загрубления не может быть меньше начального тока сраб и коэффициент торможения 2 участка не может быть больше кт первого участка
Изменить МГН в токах УРОВ на СКЗ