МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ «ЮНИТ-М300-АРНТ»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М314-АРНТ-Р02с-х-В021-М030.3000-х-х-х-М046.4000-х-С01.00-1-1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР-х-х-х-х-1 |

ЮТКБ.656122.609 БУ9

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 1.3 |
| --- | --- |
| Дата: | 16.05.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М300-АРНТ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.1

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	4

1.1 Блок измерений	4

1.2 Автоматическое регулирования напряжения трансформатора (АРНТ)	5

2 МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ	10

2.1 Дискретные входы	10

3 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	11

3.1 Светодиоды	11

3.2 Функциональные клавиши	11

4 КОНФИГУРАЦИЯ	13

4.1 Синхронизация времени	13

4.2 Модуль ЦП	14

4.3 Настройка регистрации	14

4.4 Коэффициенты трансформации	14

4.5 Слот M1. Модуль питания (P02c)	15

4.6 Слот M3. Модуль дискретных входов (B021)	15

4.7 Слот M4. Измерительный модуль (M030)	19

4.8 Слот M8. Измерительный модуль (M046)	21

4.9 Слот M10. Центральный процессор (C01)	28

5 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	30

5.1 Обобщенные сигналы	30

5.2 Сигналы функциональной логики	30

5.3 Слот M1. Модуль питания (P02c)	56

5.4 Слот M3. Модуль дискретных входов (B021)	57

5.5 Слот M4. Измерительный модуль (M030)	61

5.6 Слот M8. Измерительный модуль (M046)	64

5.7 Слот M10. Центральный процессор (C01)	72

УСТАВКИ РЗиА

Блок измерений

Блок измерений

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема подключения вторичных обмоток ТН 1 секции | Подкл. ЦН ТН1 | Ua / Ub / Uc / Uab / Ubc / 3U0 | - | - | Ua / Ub / Uc |  |  |  |  |
| 2 | Схема подключения вторичных обмоток ТН 2 секции | Подкл. ЦН ТН2 | Ua / Ub / Uc / Uab / Ubc / 3U0 | - | - | Ua / Ub / Uc |  |  |  |  |
| 3 | Измеряемая фаза тока вводного выключателя 1 секции | Фаза тока Iвв1 | А / В / С | - | - | А |  |  |  |  |
| 4 | Измеряемая фаза тока секционного выключателя 1 секции | Фаза тока Iсв1 | А / В / С | - | - | А |  |  |  |  |
| 5 | Измеряемая фаза тока вводного выключателя 2 секции | Фаза тока Iвв2 | А / В / С | - | - | А |  |  |  |  |
| 6 | Измеряемая фаза тока секционного выключателя 2 секции | Фаза тока Iсв2 | А / В / С | - | - | А |  |  |  |  |
| 7 | Номинальное напряжение 1 секции | Uном 1с | 100,00...999999,99 | В | 0,01 | 10000,00 |  |  |  |  |
| 8 | Номинальное напряжение 2 секции | Uном 2с | 100,00...999999,99 | В | 0,01 | 10000,00 |  |  |  |  |
| 9 | Номинальный ток ввода 1 секции | Iном вв1 | 1,00...99999,99 | А | 0,01 | 3000,00 |  |  |  |  |
| 10 | Номинальный ток ввода 2 секции | Iном вв2 | 1,00...99999,99 | А | 0,01 | 3000,00 |  |  |  |  |
| 11 | Номинальный ток обмотки трансформатора с РПН | Iном РПН | 1,00...99999,99 | А | 0,01 | 200,00 |  |  |  |  |
| 12 | Активное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации | Rлинии 1секции | 0,00...99999,99 | Ом | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 13 | Реактивное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации | Xлинии 1секции | 0,00...99999,99 | Ом | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 14 | Активное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации | Rлинии 2секции | 0,00...99999,99 | Ом | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 15 | Реактивное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации | Xлинии 2секции | 0,00...99999,99 | Ом | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Автоматическое регулирование напряжения трансформатора (АРНТ)

АРНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Источник сигнала положения РПН | Датчик_РПН | Внутренний счетчик / Токовая петля 4(0)-20мА / GOOSE / BCD-код | - | - | Внутренний счетчик |  |  |  |  |
| 2 | Первоначальное значение счетчика положений РПН | Нач_полож_РПН | 1...40 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Номер крайнего нижнего положения РПН | Мин_положение_РПН | 1...40 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Номер крайнего верхнего положения РПН | Макс_положение_РПН | 1...40 | - | 1 | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Направление счета положений | Направление_счета | Прямо / Обратно | - | - | Прямо |  |  |  |  |
| 6 | Сигнал токовой петли, соответствующий крайнему нижнему положению РПН | Iмин_ТП_РПН | 0...4000 | мкА | 1 | 4000 |  |  |  |  |
| 7 | Сигнал токовой петли, соответствующий крайнему верхнему положению РПН | Iмакс_ТП_ РПН | 5000...20000 | мкА | 1 | 20000 |  |  |  |  |
| 8 | Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды прибавить | Верхн_разреш_полож | 1...40 | - | 1 | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды убавить | Нижн_разреш_полож | 1...40 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Промежуточное 1 положение РПН | Промежут_1_полож | 0...40 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Промежуточное 2 положение РПН | Промежут_2_полож | 0...40 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Промежуточное 3 положение РПН | Промежут_3_полож | 0...40 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Промежуточное 4 положение РПН | Промежут_4_полож | 0...40 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Промежуточное 5 положение РПН | Промежут_5_полож | 0...40 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 15 | Центр зоны нечувствительности | Uпод | 0,85...1,45 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 | Ширина зоны нечувствительности | dUпод | 0,01...0,20 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 17 | Уровень напряжения, при превышении которого автоматические команды на снижение формируются с ускоренной выдержкой времени T3 | U>>сраб | 1,00...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,20 |  |  |  |  |
| 18 | Величина тока перегрузки РПН | Iрпн>блк | 1,00...2,00 | о.е. | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 19 | Блокировка от контролируемой секции | БлкКонтрСекц | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Величина тока перегрузки для запрета авторегулирования на повышение | I>блк | 1,000...2,000 | о.е. | 0,001 | 2,000 |  |  |  |  |
| 21 | Величина напряжения НП для запрета авторегулирования на повышение | 3U0блк | 0,00...2,00 | о.е. | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 22 | Величина напряжения ОП для запрета авторегулирования | U2блк | 0,00...2,00 | о.е. | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 23 | Величина максимального напряжения для запрета авторегулирования на повышение | U>>блк | 1,00...2,00 | о.е. | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 24 | Величина минимального напряжения для запрета авторегулирования | U<<блк | 0,00...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 25 | Время задержки срабатывания на выдачу первой команды в автоматическом режиме | T1 | 1000...200000 | мс | 1 | 180000 |  |  |  |  |
| 26 | Время задержки срабатывания на выдачу второй и последующих команд в автоматическом режиме | T2 | 100...200000 | мс | 1 | 10000 |  |  |  |  |
| 27 | Время задержки выдачи ускоренной команды убавить при значительном повышении напряжения в автоматическом режиме | T3 | 100...10000 | мс | 1 | 500 |  |  |  |  |
| 28 | Выдержка времени снятия команды управления после появления сигнала переключения привода | Твозвр | 0...10000 | мс | 1 | 500 |  |  |  |  |
| 29 | Максимальное время реакции привода РПН на команду управления | Тпуск | 100...10000 | мс | 1 | 500 |  |  |  |  |
| 30 | Максимальное время одного переключения привода РПН | Тперекл | 100...100000 | мс | 1 | 10000 |  |  |  |  |
| 31 | Режим команды на отключение питания ПМ при самопроизвольном переключении | Режим_откл_ПМ | 1 секунда / Непрерывно (до сброса) | - | - | 1 секунда |  |  |  |  |
| 32 | Ресурс привода РПН по количеству операций переключения | Ресурс_переключений | 1...1000000 | - | 1 | 1000000 |  |  |  |  |
| 33 | Начальное значение счетчика переключений привода РПН | Нач_знач_счетчика | 1...1000000 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Метод параллельного регулирования | Метод_парал_рег | Не используется / Ведущий / Ведомый | - | - | Не используется |  |  |  |  |
| 35 | Контроль рассогласования приводов РПН трансформаторов в режиме параллельного регулирования | Контроль_рассогл | Внешний сигнал / Сигналы положений приводов РПН | - | - | Внешний сигнал |  |  |  |  |
| 36 | Источник данных о положении РПН параллельного трансформатора | Датчик_парал_РПН | Токовая петля 4(0)-20мА / GOOSE / BCD-код | - | - | Токовая петля 4(0)-20мА |  |  |  |  |
| 37 | Максимально допустимый разбег приводов РПН при параллельном регулировании трансформаторов | Макс_разбег_РПН | 0...40 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 38 | Время переключения РПН трансформаторов при параллельном регулировании | Тпарал_перекл | 100...100000 | мс | 1 | 10000 |  |  |  |  |
| 39 | Номер крайнего нижнего положения РПН параллельного трансформатора | Мин_полож_пар_РПН | 1...40 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Номер крайнего верхнего положения РПН параллельного трансформатора | Макс_полож_пар_РПН | 1...40 | - | 1 | 40 |  |  |  |  |
| 41 | Сигнал токовой петли, соответствующий крайнему нижнему положению РПН параллельного трансформатора | Iмин_ТП_парал_РПН | 0...4000 | мкА | 1 | 4000 |  |  |  |  |
| 42 | Сигнал токовой петли, соответствующий крайнему верхнему положению РПН параллельного трансформатора | Iмакс_ТП_парал_РПН | 5000...20000 | мкА | 1 | 20000 |  |  |  |  |
| 43 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Тсигн | 1...100000 | мс | 1 | 9000 |  |  |  |  |
| 44 | Контроль положения блока испытательного №1 | Контроль_БИ_1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Контроль положения блока испытательного №2 | Контроль_БИ_2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Контроль положения блока испытательного №3 | Контроль_БИ_3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Контроль положения блока испытательного №4 | Контроль_БИ_4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Контроль положения блока испытательного №5 | Контроль_БИ_5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Контроль положения блока испытательного №6 | Контроль_БИ_6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Контроль положения блока испытательного №7 | Контроль_БИ_7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Контроль положения двери | Контроль_двери | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Контроль оперативного тока технологической сигнализации | Контроль_опер_тока | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Слот M3. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M3. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ14 | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Синхронизация времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени | Источник времени | Отсутствует / SNTP / PTP / SNTP+1PPS / Протокол / Протокол+1PPS | - | - | SNTP |  |
| 2 | Коррекция времени | Коррекция времени | -16777215 ... 16777215 | нс | 1 | 0 |  |
| 3 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP сервер 1 | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP сервер 2 | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 5 | Интерфейс PTP основной | Интерфейс PTP1 | - | - | - | 1 |  |
| 6 | Интерфейс PTP резервный | Интерфейс PTP2 | - | - | - | 0 |  |
| 7 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | минуты | 30 | 180 |  |
| 8 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 9 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима.Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты Х1-Х2). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты Х3-Х4). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Настройка регистрации

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи | Пуск записи | Автоматический пуск по заданным условиям / Внешний пуск / Оба критерия | - | - | Оба критерия |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти | Режим работы памяти | Перезапись по кольцу / Остановка по заполнению памяти | - | - | Остановка по заполнению памяти |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска | Многократный пуск | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима | Длит. авар. режим | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи | Режим пуска записи | По переднему фронту / По заднему фронту / По переднему и заднему фронту / Другое | - | - | По переднему фронту |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Коэффициенты трансформации

Коэффициенты трансформации

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент трансформации напряжения Ua1/Uab1 | Uктр_Ua1/Uab1 | 1 ... 20000 | - | 1 | 1000 |  |
| 2 | Коэффициент трансформации напряжения Ub1/Ubc1 | Uктр_Ub1/Ubc1 | 1 ... 20000 | - | 1 | 1000 |  |
| 3 | Коэффициент трансформации напряжения Uc1/3U01 | Uктр_Uc1/3U01 | 1 ... 20000 | - | 1 | 1000 |  |
| 4 | Коэффициент трансформации напряжения Ua2/Uab2 | Uктр_Ua2/Uab2 | 1 ... 20000 | - | 1 | 1000 |  |
| 5 | Коэффициент трансформации напряжения Ub2/Ubc2 | Uктр_Ub2/Ubc2 | 1 ... 20000 | - | 1 | 1000 |  |
| 6 | Коэффициент трансформации напряжения Uc2/3U02 | Uктр_Uc2/3U02 | 1 ... 20000 | - | 1 | 1000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации тока Iвв1 | IКтр_Iвв1 | 1 ... 20000 | - | 1 | 1000 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации тока Iсв1 | IКтр_Iсв1 | 1 ... 20000 | - | 1 | 1000 |  |
| 9 | Коэффициент трансформации тока Iвв2 | IКтр_Iвв2 | 1 ... 20000 | - | 1 | 1000 |  |
| 10 | Коэффициент трансформации тока Iсв2 | IКтр_Iсв2 | 1 ... 20000 | - | 1 | 1000 |  |
| 11 | Коэффициент трансформации тока Iвн | IКтр_Iвн | 1 ... 20000 | - | 1 | 1000 |  |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |

Слот M3. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M4. Измерительный модуль (M030)

Измерительный токовый вход 1 в слоте M4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 1 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 2 в слоте M4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 2 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 3 в слоте M4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 3 | - | - | - |  |  |

Слот M8. Измерительный модуль (M046)

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 1 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 2 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 3 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 4 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 5 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 6 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 7 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 8 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 9 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 10 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 10 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 10 | - | - | - |  |  |

Слот M10. Центральный процессор (C01)

Слот M10. Центральный процессор (C01)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 1 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 2147483647 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth1 | Х1.Режим | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth2 | Х2.Режим | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth3 | Х3.Режим | 0 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth4 | Х4.Режим | 0 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.10 |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | Х1.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | - | - | - | 192.168.1.10 |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | Х2.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | - | - | - | 192.168.2.10 |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | Х3.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | - | - | - | 192.168.3.10 |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | Х4.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Наличие внешнего питания (общий) | Наличие внешнего питания (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ периферийного модуля (общий) | Отказ периферийного модуля (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигналы функциональной логики

Общие сигналы ФС

Общие сигналы ФС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация исправности SYSPhyHealth | Инд. испр. SYSPhyHealth | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ua(Uab) 1 секции (первичные) | Ua1(Uab1) (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности Health | Инд. испр. Health | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ua(Uab) 1 секции | Угол Ua1(Uab1) (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущее поведение SYS | Текущее поведение SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ub(Ubc) 1 секции (первичные) | Ub1(Ubc1) (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущий режим работы SYS | Текущий режим SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ub(Ubc) 1 секции | Угол Ub1(Ubc1) (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uc(3U0) 1 секции (первичные) | Uc1(3U01) (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uc(3U0) 1 секции | Угол Uc1(3U01) (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ua(Uab) 2 секции (первичные) | Ua2(Uab2) (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ua(Uab) 2 секции | Угол Ua2(Uab2) (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ub(Ubc) 2 секции (первичные) | Ub2(Ubc2) (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ub(Ubc) 2 секции | Угол Ub2(Ubc2) (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uc(3U0) 2 секции (первичные) | Uc2(3U02) (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uc(3U0) 2 секции | Угол Uc2(3U02) (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока вводного выключателя 1 секции | Iвв1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники тока вводного выключателя 1 секции | Угол Iвв1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока секционного выключателя 1 секции (первичные) | Iсв1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники тока секционного выключателя 1 секции | Угол Iсв1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока вводного выключателя 2 секции (первичные) | Iвв2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники тока вводного выключателя 2 секции | Угол Iвв2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока секционного выключателя 2 секции (первичные) | Iсв2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники тока секционного выключателя 2 секции | Угол Iсв2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока РПН трансформатора (первичные) | Iвн (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Измеряемая величина тока по интерфейсу 0(4)-20 мА датчика положения РПН | Ima1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Измеряемая величина тока по интерфейсу 0(4)-20 мА датчика положения РПН // трансформатора | Ima2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее реле контроля тока РПН | Внешн. РТ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключенное положение автомата питания двигателя в приводе РПН | бк автомата ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле контроля низкой температуры масла РПН | Реле низк. t РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле контроля низкого уровня масла РПН | Реле низк .ур. масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ключ местное управление приводом РПН | Ключ МУ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Секция 1 включена | Секция 1 включена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Секция 2 включена | Секция 2 включена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Концевой выключатель сигнализации переключения привода РПН | SQ переключение ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Концевой выключатель верхнего положения РПН | SQ верхн. полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Концевой выключатель нижнего положения РПН | SQ нижн. полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АРНТ параллельного трансформатора в режиме авто | Парал в режиме авто | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АРНТ параллельного трансформатора принудительно ведущий | Парал принуд ведущ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АРНТ параллельного трансформатора ведущий | Парал. ведущий | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда прибавить от АРНТ параллельного трансформатора | Пар.рег.Прибав. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда убавить от АРНТ параллельного трансформатора | Пар.рег.Убавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ненормальный режим на шинах параллельного трансформатора | Парал ненорм режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АРНТ параллельного трансформатора заблокирована | Парал заблокирован | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АРНТ параллельного трансформатора готов к режиму параллельного регулирования | Парал. готовность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| У параллельного трансформатора нет связи с регулируемыми шинами | Парал. несоед. шины | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение привода РПН параллельного трансформатора | Парал РПН переключ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешний сигнал неисправности привода РПН | Неисправность ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешний сигнал рассогласования приводов РПН | Внешн сигн рассогл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение блока испытательного №1 | Вход SG1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение блока испытательного №2 | Вход SG2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение блока испытательного №3 | Вход SG3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение блока испытательного №4 | Вход SG4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение блока испытательного №5 | Вход SG5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение блока испытательного №6 | Вход SG6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение блока испытательного №7 | Вход SG7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Концевой выключатель положения двери шкафа АРНТ | SQ Дверь | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле контроля оперативного тока технологической сигнализации РПН | Опер. ток РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал BCD1 датчика положения РПН | BCD1_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал BCD2 датчика положения РПН | BCD2_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал BCD3 датчика положения РПН | BCD3_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал BCD4 датчика положения РПН | BCD4_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал BCD5 датчика положения РПН | BCD5_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал BCD6 датчика положения РПН | BCD6_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал BCD1 датчика положения РПН параллельного трансформатора | BCD1_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал BCD2 датчика положения РПН параллельного трансформатора | BCD2_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал BCD3 датчика положения РПН параллельного трансформатора | BCD3_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал BCD4 датчика положения РПН параллельного трансформатора | BCD4_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал BCD5 датчика положения РПН параллельного трансформатора | BCD5_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал BCD6 датчика положения РПН параллельного трансформатора | BCD6_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входной цифровой сигнал положения РПН | GS положение РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входной цифровой сигнал положения РПН параллельного трансформатора | GS Полож парал РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее реле контроля тока РПН | GOOSE 1. Внешн. РТ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Внешнее реле контроля тока РПН | GOOSE 2. Внешн. РТ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее реле контроля тока РПН | q1. Внешн. РТ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Внешнее реле контроля тока РПН | q2. Внешн. РТ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключенное положение автомата питания двигателя в приводе РПН | GOOSE 1. бк автомата ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключенное положение автомата питания двигателя в приводе РПН | GOOSE 2. бк автомата ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключенное положение автомата питания двигателя в приводе РПН | q1. бк автомата ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключенное положение автомата питания двигателя в приводе РПН | q2. бк автомата ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Реле контроля низкой температуры масла РПН | GOOSE 1. Реле низк. t РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Реле контроля низкой температуры масла РПН | GOOSE 2. Реле низк. t РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Реле контроля низкой температуры масла РПН | q1. Реле низк. t РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Реле контроля низкой температуры масла РПН | q2. Реле низк. t РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Реле контроля низкого уровня масла РПН | GOOSE 1. Реле низк. ур. масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Реле контроля низкого уровня масла РПН | GOOSE 2. Реле низк. ур. масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Реле контроля низкого уровня масла РПН | q1. Реле низк. ур. масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Реле контроля низкого уровня масла РПН | q2. Реле низк. ур. масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Ключ местное управление приводом РПН | GOOSE 1. Ключ МУ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Ключ местное управление приводом РПН | GOOSE 2. Ключ МУ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Ключ местное управление приводом РПН | q1. Ключ МУ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Ключ местное управление приводом РПН | q2. Ключ МУ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Секция 1 включена | GOOSE 1. Секция 1 включена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Секция 1 включена | GOOSE 2. Секция 1 включена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Секция 1 включена | q1. Секция 1 включена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Секция 1 включена | q2. Секция 1 включена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Секция 2 включена | GOOSE 1. Секция 2 включена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Секция 2 включена | GOOSE 2. Секция 2 включена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Секция 2 включена | q1. Секция 2 включена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Секция 2 включена | q2. Секция 2 включена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Концевой выключатель сигнализации переключения привода РПН | GOOSE 1. SQ переключение ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Концевой выключатель сигнализации переключения привода РПН | GOOSE 2. SQ переключение ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Концевой выключатель сигнализации переключения привода РПН | q1. SQ переключение ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Концевой выключатель сигнализации переключения привода РПН | q2. SQ переключение ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Концевой выключатель верхнего положения РПН | GOOSE 1. SQ верхн. полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Концевой выключатель верхнего положения РПН | GOOSE 2. SQ верхн. полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Концевой выключатель верхнего положения РПН | q1. SQ верхн. полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Концевой выключатель верхнего положения РПН | q2. SQ верхн. полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Концевой выключатель нижнего положения РПН | GOOSE 1. SQ нижн. полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Концевой выключатель нижнего положения РПН | GOOSE 2. SQ нижн. полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Концевой выключатель нижнего положения РПН | q1. SQ нижн. полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Концевой выключатель нижнего положения РПН | q2. SQ нижн. полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. АРНТ параллельного трансформатора в режиме авто | GOOSE 1. Парал в режиме авто | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. АРНТ параллельного трансформатора в режиме авто | GOOSE 2. Парал в режиме авто | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. АРНТ параллельного трансформатора в режиме авто | q1. Парал в режиме авто | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. АРНТ параллельного трансформатора в режиме авто | q2. Парал в режиме авто | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. АРНТ параллельного трансформатора принудительно ведущий | GOOSE 1. Парал принуд ведущ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. АРНТ параллельного трансформатора принудительно ведущий | q1. Парал принуд ведущ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. АРНТ параллельного трансформатора ведущий | GOOSE 1. Парал. ведущий | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. АРНТ параллельного трансформатора ведущий | q1. Парал. ведущий | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда прибавить от АРНТ параллельного трансформатора | GOOSE 1. Пар.рег.Прибав. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда прибавить от АРНТ параллельного трансформатора | q1. Пар.рег.Прибав. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда убавить от АРНТ параллельного трансформатора | GOOSE 1. Пар.рег.Убавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда убавить от АРНТ параллельного трансформатора | q1. Пар.рег.Убавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Ненормальный режим на шинах параллельного трансформатора | GOOSE 1. Парал ненорм режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Ненормальный режим на шинах параллельного трансформатора | q1. Парал ненорм режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. АРНТ параллельного трансформатора заблокирована | GOOSE 1. Парал заблокирован | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. АРНТ параллельного трансформатора заблокирована | q1. Парал заблокирован | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. АРНТ параллельного трансформатора готов к режиму параллельного регулирования | GOOSE 1. Парал. готовность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. АРНТ параллельного трансформатора готов к режиму параллельного регулирования | q1. Парал. готовность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. У параллельного трансформатора нет связи с регулируемыми шинами | GOOSE 1. Парал. несоед. шины | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. У параллельного трансформатора нет связи с регулируемыми шинами | q1. Парал. несоед. шины | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Идет переключение привода РПН параллельного трансформатора | GOOSE 1. Парал РПН переключ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Идет переключение привода РПН параллельного трансформатора | q1. Парал РПН переключ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешний сигнал неисправности привода РПН | GOOSE 1. Неисправность ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Внешний сигнал неисправности привода РПН | GOOSE 2. Неисправность ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешний сигнал неисправности привода РПН | q1. Неисправность ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Внешний сигнал неисправности привода РПН | q2. Неисправность ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешний сигнал рассогласования приводов РПН | GOOSE 1. Внешн сигн рассогл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Внешний сигнал рассогласования приводов РПН | GOOSE 2. Внешн сигн рассогл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешний сигнал рассогласования приводов РПН | q1. Внешн сигн рассогл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Внешний сигнал рассогласования приводов РПН | q2. Внешн сигн рассогл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал BCD1 датчика положения РПН | GOOSE 1. BCD1_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Сигнал BCD1 датчика положения РПН | GOOSE 2. BCD1_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал BCD1 датчика положения РПН | q1. BCD1_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Сигнал BCD1 датчика положения РПН | q2. BCD1_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал BCD2 датчика положения РПН | GOOSE 1. BCD2_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Сигнал BCD2 датчика положения РПН | GOOSE 2. BCD2_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал BCD2 датчика положения РПН | q1. BCD2_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Сигнал BCD2 датчика положения РПН | q2. BCD2_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал BCD3 датчика положения РПН | GOOSE 1. BCD3_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Сигнал BCD3 датчика положения РПН | GOOSE 2. BCD3_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал BCD3 датчика положения РПН | q1. BCD3_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Сигнал BCD3 датчика положения РПН | q2. BCD3_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал BCD4 датчика положения РПН | GOOSE 1. BCD4_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Сигнал BCD4 датчика положения РПН | GOOSE 2. BCD4_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал BCD4 датчика положения РПН | q1. BCD4_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Сигнал BCD4 датчика положения РПН | q2. BCD4_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал BCD5 датчика положения РПН | GOOSE 1. BCD5_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Сигнал BCD5 датчика положения РПН | GOOSE 2. BCD5_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал BCD5 датчика положения РПН | q1. BCD5_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Сигнал BCD5 датчика положения РПН | q2. BCD5_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал BCD6 датчика положения РПН | GOOSE 1. BCD6_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Сигнал BCD6 датчика положения РПН | GOOSE 2. BCD6_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал BCD6 датчика положения РПН | q1. BCD6_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Сигнал BCD6 датчика положения РПН | q2. BCD6_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал BCD1 датчика положения РПН параллельного трансформатора | GOOSE 1. BCD1_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Сигнал BCD1 датчика положения РПН параллельного трансформатора | GOOSE 2. BCD1_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал BCD1 датчика положения РПН параллельного трансформатора | q1. BCD1_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Сигнал BCD1 датчика положения РПН параллельного трансформатора | q2. BCD1_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал BCD2 датчика положения РПН параллельного трансформатора | GOOSE 1. BCD2_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Сигнал BCD2 датчика положения РПН параллельного трансформатора | GOOSE 2. BCD2_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал BCD2 датчика положения РПН параллельного трансформатора | q1. BCD2_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Сигнал BCD2 датчика положения РПН параллельного трансформатора | q2. BCD2_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал BCD3 датчика положения РПН параллельного трансформатора | GOOSE 1. BCD3_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Сигнал BCD3 датчика положения РПН параллельного трансформатора | GOOSE 2. BCD3_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал BCD3 датчика положения РПН параллельного трансформатора | q1. BCD3_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Сигнал BCD3 датчика положения РПН параллельного трансформатора | q2. BCD3_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал BCD4 датчика положения РПН параллельного трансформатора | GOOSE 1. BCD4_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Сигнал BCD4 датчика положения РПН параллельного трансформатора | GOOSE 2. BCD4_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал BCD4 датчика положения РПН параллельного трансформатора | q1. BCD4_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Сигнал BCD4 датчика положения РПН параллельного трансформатора | q2. BCD4_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал BCD5 датчика положения РПН параллельного трансформатора | GOOSE 1. BCD5_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Сигнал BCD5 датчика положения РПН параллельного трансформатора | GOOSE 2. BCD5_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал BCD5 датчика положения РПН параллельного трансформатора | q1. BCD5_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Сигнал BCD5 датчика положения РПН параллельного трансформатора | q2. BCD5_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал BCD6 датчика положения РПН параллельного трансформатора | GOOSE 1. BCD6_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Сигнал BCD6 датчика положения РПН параллельного трансформатора | GOOSE 2. BCD6_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал BCD6 датчика положения РПН параллельного трансформатора | q1. BCD6_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Сигнал BCD6 датчика положения РПН параллельного трансформатора | q2. BCD6_парал_РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | IRF | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим Test | Test | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Test/blocked | Test/blocked | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Установка режима работы | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность | Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка | Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вывод терминала от ФК | ФК: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вывод терминала от ИЧМ | ИЧМ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вывод терминала от ДВ | ДВ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ввода автоматического регулирования | MMS. Режим ввода режима авто | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ввода автоматического регулирования | MMS_t. Режим ввода режима авто | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод режима автоматического регулирования от ФК | ФК: Ввод режима авто | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод режима автоматического регулирования от ИЧМ | ИЧМ: Ввод режима авто | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод режима автоматического регулирования от ДВ | ДВ: Ввод режима авто | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ввода автоматического выбора регулируемой секции | MMS. Режим ввода авт.выбор секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ввода автоматического выбора регулируемой секции | MMS_t. Режим ввода авт.выбор секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод режима автоматического выбора регулируемой секции от ФК | ФК: Ввод авт.выбор секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод режима автоматического выбора регулируемой секции от ИЧМ | ИЧМ: Ввод авт.выбор секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод режима автоматического выбора регулируемой секции от ДВ | ДВ: Ввод авт.выбор секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ввода приоритета регулирования по 2 секции | MMS. Режим ввода рег. по 2 секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ввода приоритета регулирования по 2 секции | MMS_t. Режим ввода рег. по 2 секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод режима приоритета регулирования по 2 секции от ФК | ФК: Ввод рег. по 2 секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод режима приоритета регулирования по 2 секции от ИЧМ | ИЧМ: Ввод рег. по 2 секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод режима приоритета регулирования по 2 секции от ДВ | ДВ: Ввод рег. по 2 секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ввод режима параллельного регулирования трансформаторов | MMS. Режим ввод парал. рег. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ввод режима параллельного регулирования трансформаторов | MMS_t. Режим ввод парал. рег. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод режима параллельного регулирования трансформаторов от ФК | ФК: Ввод парал. рег. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод режима параллельного регулирования трансформаторов от ИЧМ | ИЧМ: Ввод парал. рег. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод режима параллельного регулирования трансформаторов от ДВ | ДВ: Ввод парал. рег. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда сброс от АСУ | АСУ: Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда сброс от ФК | ФК: Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда сброс от ИЧМ | ИЧМ: Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда сброс от ДВ | ДВ: Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ручная команда прибавить от АСУ | АСУ: КУ Прибавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ручная команда прибавить от ФК | ФК: КУ Прибавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ручная команда прибавить от ИЧМ | ИЧМ: КУ Прибавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ручная команда прибавить от ДВ | ДВ: КУ Прибавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ручная команда убавить от АСУ | АСУ: КУ Убавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ручная команда убавить от ФК | ФК: КУ Убавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ручная команда убавить от ИЧМ | ИЧМ: КУ Убавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ручная команда убавить от ДВ | ДВ: КУ Убавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда сброс счетчика на начальное значение от АСУ | АСУ: Сброс счет. перекл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда сброс счетчика на начальное значение от ФК | ФК: Сброс счет. перекл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда сброс счетчика на начальное значение от ИЧМ | ИЧМ: Сброс счет. перекл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда сброс счетчика на начальное значение от ДВ | ДВ: Сброс счет. перекл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда сброс счетчика положений РПН на значение по умолчанию от АСУ | АСУ: Сброс Сч.Полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда сброс счетчика положений РПН на значение по умолчанию от ФК | ФК: Сброс Сч.Полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда сброс счетчика положений РПН на значение по умолчанию от ИЧМ | ИЧМ: Сброс Сч.Полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда сброс счетчика положений РПН на значение по умолчанию от ДВ | ДВ: Сброс Сч.Полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Блок измерений

Блок измерений_1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения фазы А 1 секции | Блок измерений_Ua 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения фазы B 1 секции | Блок измерений_Ub 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения фазы C 1 секции | Блок измерений_Uc 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения фаз АB 1 секции | Блок измерений_Uab 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения фаз BC 1 секции | Блок измерений_Ubс 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения фаз CA 1 секции | Блок измерений_Uca 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения ПП 1 секции | Блок измерений_U1 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения ОП 1 секции | Блок измерений_U2 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения НП 1 секции | Блок измерений_3U0 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока вводного выключателя 1 секции | Блок измерений_Iввода 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока секционного выключателя 1 секции | Блок измерений_Iсв 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения фазы А 2 секции | Блок измерений_Ua 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения фазы B 2 секции | Блок измерений_Ub 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения фазы C 2 секции | Блок измерений_Uc 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения фаз АB 2 секции | Блок измерений_Uab 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения фаз BC 2 секции | Блок измерений_Ubс 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения фаз CA 2 секции | Блок измерений_Uca 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения ПП 2 секции | Блок измерений_U1 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения ОП 2 секции | Блок измерений_U2 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения НП 2 секции | Блок измерений_3U0 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока вводного выключателя 2 секции | Блок измерений_Iввода 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока секционного выключателя 2 секции | Блок измерений_Iсв 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока РПН трансформатора | Блок измерений_Iрпн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока РПН трансформатора | Блок измерений_Iрпн о.е. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока вводного выключателя 1 секции | Блок измерений_Iввода 1 секции о.е. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное действующее значение линейного напряжения на 1 секции | Блок измерений_Uмакс 1 секции о.е. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения НП 1 секции | Блок измерений_3U0 1 секции о.е. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения ОП 1 секции | Блок измерений_U2 1 секции о.е. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вычисленное действующее значения напряжения на шинах нагрузки 1 секции | Блок измерений_Uнг 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вычисленное действующее значение тока нагрузки 1 секции | Блок измерений_Iнг 1 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вычисленное действующее значения напряжения на шинах нагрузки 1 секции | Блок измерений_Uнг 1 секции о.е. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока вводного выключателя 2 секции | Блок измерений_Iввода 2 секции о.е. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное действующее значение линейного напряжения на 2 секции | Блок измерений_Uмакс 2 секции о.е. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения НП 2 секции | Блок измерений_3U0 2 секции о.е. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения ОП 2 секции | Блок измерений_U2 1 секции о.е. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вычисленное действующее значения напряжения на шинах нагрузки 2 секции | Блок измерений_Uнг 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вычисленное действующее значение тока нагрузки 2 секции | Блок измерений_Iнг 2 секции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вычисленное действующее значения напряжения на шинах нагрузки 2 секции | Блок измерений_Uнг 2 секции о.е. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Автоматическое регулирования напряжения трансформатора (АРНТ)

АРНТ_1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Автоматический выбор регулируемой секции | АРНТ_Авто выбор секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Приоритет регулирования по 2 секции | АРНТ_Приоритет 2 секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Нет связи с регулируемыми шинами | АРНТ_Нет связи с шинами | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Регулируемая секция | АРНТ_Рег. секция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет автоматического повышения при перегрузке | АРНТ_Перегрузка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет автоматического повышения при перенапряжении | АРНТ_Высокое U секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет авторегулирования при низком напряжении | АРНТ_Низкое U секц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет автоматического повышения при высоком напряжении НП | АРНТ_Высокое 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет авторегулирования при высоком напряжении ОП | АРНТ_Высокое U2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ненормальный режим на секции | АРНТ_Ненормальный режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка РПН по току | АРНТ_Блокир. по току РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключено питание привода РПН | АРНТ_Отключен автомат ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка РПН по низкой температуре | АРНТ_Блок.по температуре | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка РПН по низкому уровню масла | АРНТ_Блок.по уров. масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Привод РПН в местном управлении | АРНТ_ПМ в местном упр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Привод РПН заблокирован | АРНТ_ПМ заблокирован | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение на нагрузке | АРНТ_Uнг | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток нагрузки | АРНТ_Iнг | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение ниже границы зоны нечувствительности | АРНТ_Напряжение ниже | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение выше границы зоны нечувствительности | АРНТ_Напряжение выше | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение значительно выше границы зоны нечувствительности | АРНТ_Знач.повыш.напряж. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номер текущего положения РПН | АРНТ_Положение РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка определения положения РПН | АРНТ_Ошибка полож. РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Привод РПН в крайнем верхнем положении | АРНТ_Крайн.верх.полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Привод РПН в крайнем нижнем положении | АРНТ_Крайн.нижн.полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Промежуточное положение привода РПН | АРНТ_Промежут полож | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка автоматической команды прибавить по верхнему допустимому положению | АРНТ_Блок.Верх.Полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка автоматической команды убавить по нижнему допустимому положению | АРНТ_Блок.Нижн.Полож. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность РПН | АРНТ_Неисправность РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Привод РПН не начал переключение | АРНТ_ПМ не пошел | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Привод РПН не завершил переключение | АРНТ_ПМ застрял | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Привод РПН самопроизвольно переключился | АРНТ_ПМ побежал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Привод РПН в процессе переключения | АРНТ_Переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация максимального количества переключений РПН | АРНТ_Ресурс исчерпан | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на отключение питания привода РПН | АРНТ_Отключение ПМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Значение счетчика переключений привода РПН | АРНТ_Счет. переключений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим автоматического регулирования | АРНТ_Режим авто. регул. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Управление заблокировано | АРНТ_Управл. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда прибавить в привод РПН | АРНТ_Прибавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда убавить в привод РПН | АРНТ_Убавить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим параллельного регулирования | АРНТ_Режим парал. регул | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Готовность к режиму параллельного регулирования трансформаторов | АРНТ_Готов к парал. рег. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ведущий в режиме параллельного регулирования трансформаторов | АРНТ_Ведущий | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Принудительно ведущий в режиме параллельного регулирования трансформаторов | АРНТ_Принудит. ведущий | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ведомый в режиме параллельного регулирования трансформаторов | АРНТ_Ведомый | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Параллельное регулирование заблокировано | АРНТ_Парал. рег. заблок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка параллельного регулирования трансформаторов | АРНТ_Ошибка парал. рег. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прибавить в АРНТ параллельного трансформатора | АРНТ_Прибавить в парал. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Убавить в АРНТ параллельного трансформатора | АРНТ_Убавить в парал. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Рассогласование приводов РПН параллельных трансформаторов | АРНТ_Рассогласование РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блок испытательный №1 в рабочем положении | АРНТ_БИ 1 в работе | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блок испытательный №2 в рабочем положении | АРНТ_БИ 2 в работе | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блок испытательный №3 в рабочем положении | АРНТ_БИ 3 в работе | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блок испытательный №4 в рабочем положении | АРНТ_БИ 4 в работе | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блок испытательный №5 в рабочем положении | АРНТ_БИ 5 в работе | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блок испытательный №6 в рабочем положении | АРНТ_БИ 6 в работе | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блок испытательный №7 в рабочем положении | АРНТ_БИ 7 в работе | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блок испытательный не в рабочем положении | АРНТ_БИ выведены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дверь шкафа АРНТ закрыта | АРНТ_Дверь закрыта | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дверь шкафа АРНТ открыта | АРНТ_Дверь открыта | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность оперативного тока цепей технологической сигнализации | АРНТ_Неиспр. опер. тока | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Предупредительная сигнализация | АРНТ_Предупр. сигнал. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция АРНТ в работе | АРНТ_АРНТ в работе | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номер текущего положения РПН параллельного трансформатора | АРНТ_Положение парал РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы логического устройства АРНТ | АРНТ_Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние логического устройства АРНТ | АРНТ_Cостояние | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Вывод терминала

ВКл: Вывод терминала

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Ввод режима авто

ВКл: Ввод режима авто

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Ввод авт.выбор секц

ВКл: Ввод авт.выбор секц

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-3_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Ввод рег. по 2 секц

ВКл: Ввод рег. по 2 секц

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-4_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Ввод парал. рег.

ВКл: Ввод парал. рег.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: Сброс

ВКн: Сброс

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-1_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: КУ Прибавить

ВКн: КУ Прибавить

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-2_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: КУ Убавить

ВКн: КУ Убавить

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-3_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: Сброс счет. перекл.

ВКн: Сброс счет. перекл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-4_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: Сброс Сч.Полож.

ВКн: Сброс Сч.Полож.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-5_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Внешн. РТ РПН

GOOSE 1. Внешн. РТ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-1_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-1_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. Внешн. РТ РПН

GOOSE 2. Внешн. РТ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-2_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-2_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. бк автомата ПМ

GOOSE 1. бк автомата ПМ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-3_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-3_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. бк автомата ПМ

GOOSE 2. бк автомата ПМ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-4_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-4_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Реле низк. t РПН

GOOSE 1. Реле низк. t РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-5_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-5_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. Реле низк. t РПН

GOOSE 2. Реле низк. t РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-6_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-6_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Реле низк. ур. масла

GOOSE 1. Реле низк. ур. масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-7_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-7_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. Реле низк. ур. масла

GOOSE 2. Реле низк. ур. масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-8_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-8_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Ключ МУ РПН

GOOSE 1. Ключ МУ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-9_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-9_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. Ключ МУ РПН

GOOSE 2. Ключ МУ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-10_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-10_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Секция 1 включена

GOOSE 1. Секция 1 включена

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-11_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-11_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. Секция 1 включена

GOOSE 2. Секция 1 включена

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-12_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-12_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Секция 2 включена

GOOSE 1. Секция 2 включена

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-13_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-13_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. Секция 2 включена

GOOSE 2. Секция 2 включена

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-14_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-14_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. SQ переключение ПМ

GOOSE 1. SQ переключение ПМ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-15_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-15_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. SQ переключение ПМ

GOOSE 2. SQ переключение ПМ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-16_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-16_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. SQ верхн. полож.

GOOSE 1. SQ верхн. полож.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-17_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-17_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. SQ верхн. полож.

GOOSE 2. SQ верхн. полож.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-18_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-18_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. SQ нижн. полож.

GOOSE 1. SQ нижн. полож.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-19_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-19_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. SQ нижн. полож.

GOOSE 2. SQ нижн. полож.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-20_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-20_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Парал в режиме авто

GOOSE 1. Парал в режиме авто

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-21_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-21_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. Парал в режиме авто

GOOSE 2. Парал в режиме авто

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-22_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-22_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Парал принуд ведущ

GOOSE 1. Парал принуд ведущ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-23_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-23_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Парал. ведущий

GOOSE 1. Парал. ведущий

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-24_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-24_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Пар.рег.Прибав.

GOOSE 1. Пар.рег.Прибав.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-25_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-25_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Пар.рег.Убавить

GOOSE 1. Пар.рег.Убавить

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-26_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-26_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Парал ненорм режим

GOOSE 1. Парал ненорм режим

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-27_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-27_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Парал заблокирован

GOOSE 1. Парал заблокирован

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-28_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-28_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Парал. готовность

GOOSE 1. Парал. готовность

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-29_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-29_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Парал. несоед. шины

GOOSE 1. Парал. несоед. шины

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-30_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-30_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Парал РПН переключ.

GOOSE 1. Парал РПН переключ.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-31_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-31_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Неисправность ПМ

GOOSE 1. Неисправность ПМ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-32_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-32_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. Неисправность ПМ

GOOSE 2. Неисправность ПМ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-33_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-33_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. Внешн сигн рассогл

GOOSE 1. Внешн сигн рассогл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-34_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-34_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. Внешн сигн рассогл

GOOSE 2. Внешн сигн рассогл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-35_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-35_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. BCD1

GOOSE 1. BCD1_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-36_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-36_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. BCD1

GOOSE 2. BCD1_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-37_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-37_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. BCD2

GOOSE 1. BCD2_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-38_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-38_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. BCD2

GOOSE 2. BCD2_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-39_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-39_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. BCD3

GOOSE 1. BCD3_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-40_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-40_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. BCD3

GOOSE 2. BCD3_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-41_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-41_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. BCD4

GOOSE 1. BCD4_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-42_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-42_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. BCD4

GOOSE 2. BCD4_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-43_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-43_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. BCD5

GOOSE 1. BCD5_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-44_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-44_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. BCD5

GOOSE 2. BCD5_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-45_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-45_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. BCD6

GOOSE 1. BCD6_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-46_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-46_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. BCD6

GOOSE 2. BCD6_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-47_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-47_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. BCD1

GOOSE 1. BCD1_парал_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-48_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-48_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. BCD1

GOOSE 2. BCD1_парал_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-49_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-49_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. BCD2

GOOSE 1. BCD2_парал_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-50_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-50_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. BCD2

GOOSE 2. BCD2_парал_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-51_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-51_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. BCD3

GOOSE 1. BCD3_парал_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-52_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-52_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. BCD3

GOOSE 2. BCD3_парал_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-53_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-53_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. BCD4

GOOSE 1. BCD4_парал_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-54_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-54_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. BCD4

GOOSE 2. BCD4_парал_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-55_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-55_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. BCD5

GOOSE 1. BCD5_парал_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-56_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-56_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. BCD5

GOOSE 2. BCD5_парал_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-57_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-57_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 1. BCD6

GOOSE 1. BCD6_парал_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-58_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-58_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE 2. BCD6

GOOSE 2. BCD6_парал_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-59_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-59_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Некритическая неисправность 12 В | Слот M1. Некрит. неисправность 12 В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая неисправность внешнего питания | Слот M1. Некрит. неисправность внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая неисправность модуля питания | Слот M1. Некрит. неисправность модуля питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия внешнего питания | Несимметрия питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перегрузка по питанию | Перегрузка по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение положительного плеча | Входное напряжение положительного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение отрицательного плеча | Входное напряжение отрицательного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходное напряжение 12В | Выходное напряжение 12В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнального реле | Статус сигнального реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнальное реле | Команда на сигнальное реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Готовность" | Статус светодиода "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Готовность" | Команда на светодиод "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Тест" | Статус светодиода "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Тест" | Команда на светодиод "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнализации "Неисправность" | Статус сигнализации "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнализацию "Неисправность" | Команда на сигнализацию "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус входа PPS | Статус входа PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие внешнего питания | Наличие внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | Внутренняя неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M1. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M1. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля источника питания | Заводской номер БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО БП | Версия ВПО БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля БП | Версия модуля БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M3

Дискретный вход 1 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M3

Дискретный вход 2 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M3

Дискретный вход 3 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M3

Дискретный вход 4 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M3

Дискретный вход 5 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M3

Дискретный вход 6 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M3

Дискретный вход 7 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M3

Дискретный вход 8 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M3

Дискретный вход 9 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M3

Дискретный вход 10 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M3

Дискретный вход 11 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M3

Дискретный вход 12 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M3

Дискретный вход 13 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M3

Дискретный вход 14 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M3. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M3. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M3. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M3. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M3 | Заводской номер слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M3 | Версия ВПО модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M3 | Версия модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Измерительный модуль (M030)

Измерительный токовый вход 1 в слоте M4

Измерительный токовый вход 1 в слоте M4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I1ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I1ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 2 в слоте M4

Измерительный токовый вход 2 в слоте M4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I2ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I2ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 3 в слоте M4

Измерительный токовый вход 3 в слоте M4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I3ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I3ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Измерительный модуль (M030)

Слот M4. Измерительный модуль (M030)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M4. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Модуль не определен | Слот M4. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Слот M4. Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M4. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M4 | Заводской номер модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M4 | Версия ВПО модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля | Версия модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Измерительный модуль (M046)

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M8

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M8

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M8

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M8

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M8

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M8

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M8

Измерительный токовый вход 7 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M8

Измерительный токовый вход 8 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M8

Измерительный токовый вход 9 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 10 в слоте M8

Измерительный токовый вход 10 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I10ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I10ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Измерительный модуль (M046)

Слот M8. Измерительный модуль (M046)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M8. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Модуль не определен | Слот M8. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Слот M8. Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M8. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M8 | Заводской номер модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M8 | Версия ВПО модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля | Версия модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Центральный процессор (C01)

Слот M10. Центральный процессор (C01)

Слот M10. Центральный процессор (C01)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Отказ модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ | Неисправность ПЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность flash | Неисправность flash | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ | Неисправность ОЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность часов реального времени | Неисправность часов ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка I2C | Ошибка I2C ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПО | Неисправность ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несовместимая версия ПО | Несовместимая версия ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка SPI | Неисправность SPI ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка конфигурации модуля ЦП | Ошибка конфигурации ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неверно заданы уставки | Неверные уставки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC | Неисправность IPC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED12.Неисправность связи | RED12. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED34.Неисправность связи | RED34. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных | Х1.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных | Х1.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных | Х2.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных | Х2.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных | Х3.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных | Х3.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных | Х4.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных | Х4.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже допустимой | Температура ЦП << | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше допустимой | Температура ЦП >> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше нормы | Температура ЦП > | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже нормы | Температура ЦП < | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность памяти архивов (flash-память) | Неисправность архивов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Частота возникновения ошибок | Х1.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Количество принятых сообщений | Х1.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Количество переданных сообщений | Х1.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Частота возникновения ошибок | Х2.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Количество принятых сообщений | Х2.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Количество переданных сообщений | Х2.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Частота возникновения ошибок | Х3.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Количество принятых сообщений | Х3.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Количество переданных сообщений | Х3.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4.Частота возникновения ошибок | Х4.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Количество принятых сообщений | Х4.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Количество переданных сообщений | Х4.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Число включений устройства | Включений устройства | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная перезагрузка | Перезагрузка ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка в результате потери питания | Перезапуск по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка при ошибке ПО | Перезапусков по ошибкам ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Изменение уставок | Изменение уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес Mibus | Адрес Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth1 | Х1.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth2 | Х2.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth3 | Х3.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth4 | Х4.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы порта ИЧМ | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время отстройки от случайных помех | Тосп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время фильтрации входа | Тфильтр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер ЦП | Заводской номер ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО ЦП | Версия ВПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ФСУ | Версия ФСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля ЦП | Версия модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. MAC-адрес | Х1.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Наименование | Х1.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. MAC-адрес | Х2.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Наименование | Х2.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. MAC-адрес | Х3.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Наименование | Х3.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. MAC-адрес | Х4.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Наименование | Х4.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Маска IP | Х1.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Маска IP | Х2.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Маска IP | Х3.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Маска IP | Х4.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |