## Лист1
РЭ | раздел | пункт | пояснение
ОЛ | КС | 2.31.11 | Элемент юникода в строке "«КС: Нет условий по (?)ос» при недопустимой разности углов между векторами напряжений основного ТН и ТН присоединения для ОС;"
ОЛ | КС | 2.31.13 | Перечисление должно оканчиваться на точку. Поменять ";"
СВ | ДЗ | 2.2.1.21 | Строка "и по истечению времени ввода их в работу" — исправить на "по истечении"
СВ | ДЗ | 2.2.1.25 | Строка "При активации сигнала пуска, реле сопротивления при котором остается в сработанном состоянии,". Не понятно что "остается в сраб. Состоянии"
СВ | АУ МТЗ | 2.5.7.1 | Строка "охвата, защищаемого энергообъекта." - убрать запятую после "охвата"
СВ | ОУ МТЗ | 2.5.8.3 | Строка "по истечению выдержки времени" - исправить на "по истечении"
СВ | ЛЗШ | 2.6.3. | Строка "и коэффициентом возврата порогового равным 0,95" - не понятно к чему относится "порогового"
СВ | ЗОП | 2.9.7. | Строка " вводится автоматически в работу при превышении тока прямой последовательности величины 0,04Iном" - возможно надо исправить на 0.04 * Iном
СВ | ОУ ТЗНП | 2.10.6.2 | Строка "При введенной функции и появлению сигнала" - исправить на "появлении сигнала"
СВ | БНН 2сш | 2.13.5 | "Наличие аварийного или принудительного отключения АВ ТН формируется выходной сигнал" - исправить на "при наличии" или на "наличие … формирует выходной сигнал"
СВ | КС | 2.16.3 | "Основные характеристики функции>:" - лишний символ
СВ | КС | 2.16.7 | В перечислении можно испарвить все "по приходу" на "по приходе"
СВ | ОБР ВЭ1 | 2.20.8.3 | "или, в случае, вкаченного положения" - лишняя запятая после "в случае"
СВ | Выключатель (В) | 2.22.2.2 | "«УРОВ: Сраб ”на себя»>" - неправильные кавычки и лишний символ
СВ | КРВ | 2.24.3 | "Если количество операций счетчика МРВ превысит уставку …., то функция выдает сигнал" - времена не совпадают, поменять на "то функция выдаст" или на "превышает уставку"