## Лист1
№ | Вх.сигнал | Медь | GOOSE | Кол-во
1 | Авар. t масла | + | + | 2
2 | Повыш. t масла | + | + | 2
3 | Сраб. КИ ДТм | + | + | 2
4 | Авар. t обмотки | + | + | 2
5 | Повыш. t обмотки | + | + | 2
6 | Сраб. КИ ДТо | + | + | 2
7 | Сраб. КИ датч.давл. | + | + | 2
8 | Сраб. датч.давл. | + | + | 2
9 | Откл.конт.газ. реле | + | + | 2
10 | Сигн.конт.газ. реле | + | + | 2
11 | Сраб. КИ ГЗ _сигн | + | + | 2
12 | Сраб. КИ ГЗ _откл | + | + | 2
13 | Конт.струйн. реле | + | + | 2
14 | Сраб. КИ ГЗ _РПН | + | + | 2
15 | Выс.ур.масла тр. | + | + | 2
16 | Низк.ур.масла тр. | + | + | 2
17 | Выс.ур.масла РПН | + | + | 2
18 | Низк.ур.масла РПН | + | + | 2
19 | Сраб.пред.клапана | + | + | 2
20 | Сраб.отсеч.клапана | + | + | 2
21 | Неиспр. сист. охл. | + | + | 2
22 | Отказ сист.охл. | + | + | 2
23 | Низк. t масла РПН | + | + | 2
24 | Сигн. внешн. 1 | + | + | 1
25 | Сигн. внешн. 2 | + | + | 1
26 | Сигн. внешн. 3 | + | + | 1
27 | Сигн. внешн. 4 | + | + | 1
28 | t масла ЗПО | + | + | 2
29 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | + | + | 1
30 | Внешнее отключение от УРОВ НН1 | + | + | 1
31 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | + | + | 1
32 | Внешнее отключение от УРОВ НН 2 | + | + | 1
33 | Внешнее отключение от СО | + | + | 1
34 | Пуск УРОВ внешний | + | + | 2
35 | Дверь шкафа | +
36 | Положение SA1 | +
37 | Положение SA2 | +
38 | Положение SA3 | +
39 | Положение SA4 | +
40 | Положение SG1 | +
41 | Положение SG2 | +
42 | Положение SG3 | +
43 | ОТ цепей ГЗ | +
44 | ОТ цепей ТЗ, ТС | +
45 | ОТ цепей ЗДЗ НН1 | +
46 | ОТ цепей ЗДЗ НН2 | +
47 | ОТ цепей УРОВ НН1 | +
48 | ОТ цепей УРОВ НН2 | +