## Лист1
№ | Вх.сигнал | Медь | GOOSE | Кол-во
1 | СВ НН включен | + | + | 2
2 | В НН включен | + | + | 2
3 | КПОН внеш. | + | + | 1
4 | Внеш. пуск ЛЗТ | + | + | 1
5 | Блокировка ЛЗТ | + | + | 1
6 | Срабатывание внешнего БНН | + | + | 1
7 | Сигн.конт.газ. реле | + | + | 2
8 | Сраб. КИ ГЗ_сигн | + | + | 2
9 | Откл.конт.газ. реле | + | + | 2
10 | Сраб. КИ ГЗ_откл | + | + | 2
11 | Конт.струйн. реле | + | + | 2
12 | Сраб. КИ ГЗ_РПН | + | + | 2
13 | Повыш. t масла | + | + | 2
14 | Авар. t масла | + | + | 2
15 | Сраб. КИ ДТм | + | + | 2
16 | Повыш. t обмотки | + | + | 2
17 | Авар. t обмотки | + | + | 2
18 | Сраб. КИ ДТо | + | + | 2
19 | Сраб. датч.давл. | + | + | 2
20 | Сраб. КИ датч.давл. | + | + | 2
21 | Выс.ур.масла тр. | + | + | 2
22 | Низк.ур.масла тр. | + | + | 2
23 | Выс.ур.масла РПН | + | + | 2
24 | Низк.ур.масла РПН | + | + | 2
25 | Сраб.пред.клапана | + | + | 2
26 | Сраб.отсеч.клапана | + | + | 2
27 | Низк. t масла РПН | + | + | 2
28 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН | + | + | 1
29 | Внешнее отключение от УРОВ НН | + | + | 1
30 | Контроль цепи ЭМВ | + | + | 2
31 | Контроль цепи ЭМО1 | + | + | 2
32 | Контроль цепи ЭМО2 | + | + | 2
33 | Пуск УРОВ внешний | + | + | 2
34 | ОТ цепей ЭМО1, ЭМВ | +
35 | ОТ цепей ЭМО2 | +
36 | Авар.уров.изоляц. В | + | + | 2
37 | Низ.уров.изоляц. В | + | + | 2
38 | Пружина не заведена | + | + | 2
39 | Работа ЭМВ | + | + | 2
40 | Работа ЭМО 1 | + | + | 2
41 | Работа ЭМО 2 | + | + | 2
42 | Откл. от кнопки | + | + | 2
43 | Внеш. блок. упр. В | + | + | 2
44 | Ключ М/Д привода | + | + | 2
45 | Отключить В от ПУ | +
46 | Отключить В от ТУ | +
47 | Включить В от ПУ | +
48 | Включить В от ТУ | +
49 | В отключен (б/к) | + | + | 2
50 | В включен (б/к) | + | + | 2
51 | ОТ цепей ГЗ | +
52 | ОТ цепей ТЗ, ТС | +
53 | ОТ цепей ЗДЗ НН | +
54 | ОТ цепей УРОВ НН | +
55 | ОТ ИЭУ ТН | +
56 | ОТ цепей сигн. В | +
57 | Дверь шкафа | +
58 | Положение SA1 | +
59 | Положение SA2 | +
60 | Положение SA3 | +
61 | Положение SA4 | +
62 | Положение SA5 | +
63 | Положение SG1 | +
64 | Положение SG2 | +
65 | Сигн. внешн. 1 | + | + | 1
66 | Сигн. внешн. 2 | + | + | 1
67 | Сигн. внешн. 3 | + | + | 1
68 | Сигн. внешн. 4 | + | + | 1
69 | Опер. отключить В | + | + | 2
70 | Опер. включить В | + | + | 2