## Лист1
№ | Вх.сигнал | Медь | GOOSE | Кол-во
1 | СВ НН1 включен | + | + | 2
2 | В НН1 включен | + | + | 2
3 | КПОН1 внеш. | + | + | 1
4 | Блокировка ЛЗТ1 | + | + | 1
5 | Срабатывание внешнего БНН1 | + | + | 1
6 | СВ НН2 включен | + | + | 2
7 | В НН2 включен | + | + | 2
8 | КПОН2 внеш. | + | + | 1
9 | Блокировка ЛЗТ2 | + | + | 1
10 | Срабатывание внешнего БНН2 | + | + | 1
11 | Внеш. пуск ЛЗТ | + | + | 2
12 | Сигн.конт.газ. реле | + | + | 2
13 | Сраб. КИ ГЗ_сигн | + | + | 2
14 | Откл.конт.газ. реле | + | + | 2
15 | Сраб. КИ ГЗ_откл | + | + | 2
16 | Конт.струйн. реле | + | + | 2
17 | Сраб. КИ ГЗ_РПН | + | + | 2
18 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН 1 | + | + | 1
19 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН 2 | + | + | 1
20 | Внешнее отключение от УРОВ НН 1 | + | + | 1
21 | Внешнее отключение от УРОВ НН 2 | + | + | 1
22 | ОТ цепей ЗДЗ НН1 | +
23 | ОТ цепей ЗДЗ НН2 | +
24 | ОТ цепей УРОВ НН1 | +
25 | ОТ цепей УРОВ НН2 | +
26 | ОТ ИЭУ ТН1 | +
27 | ОТ ИЭУ ТН2 | +
28 | Контроль цепи ЭМВ | + | + | 2
29 | Контроль цепи ЭМО1 | + | + | 2
30 | Контроль цепи ЭМО2 | + | + | 2
31 | Пуск УРОВ внешний | + | + | 2
32 | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | +
33 | ОТ цепей ЭМО2 | +
34 | Авар.уров.изоляц. В | + | + | 2
35 | Низ.уров.изоляц. В | + | + | 2
36 | Пружина не заведена | + | + | 2
37 | Работа ЭМВ | + | + | 2
38 | Работа ЭМО1 | + | + | 2
39 | Работа ЭМО2 | + | + | 2
40 | Откл. от кнопки | + | + | 2
41 | Внеш. блок. упр. В | + | + | 2
42 | Ключ М/Д привода | + | + | 2
43 | Отключить В от ПУ | +
44 | Отключить В от ТУ | +
45 | Включить В от ПУ | +
46 | Включить В от ТУ | +
47 | В отключен (б/к) | + | + | 2
48 | В включен (б/к) | + | + | 2
49 | ОТ цепей ГЗ | +
50 | ОТ цепей сигн. В | +
51 | Дверь шкафа | +
52 | Положение SA1 | +
53 | Положение SA2 | +
54 | Положение SA3 | +
55 | Положение SA4 | +
56 | Положение SA5 | +
57 | Положение SA6 | +
58 | Положение SG1 | +
59 | Положение SG2 | +
60 | Положение SG3 | +
61 | Сигн. внешн. 1 | + | + | 1
62 | Сигн. внешн. 2 | + | + | 1
63 | Сигн. внешн. 3 | + | + | 1
64 | Сигн. внешн. 4 | + | + | 1
65 | Опер. отключить В | + | + | 2
66 | Опер. включить В | + | + | 2