## ЗАКАЗ УСТРОЙСТВ
IED | ЮНИТ-ИЧМ | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И
Комплект защит трансформатора напряжения 6–35 кВ с функциями ПА | ОЭТ 060.02-0 | С | Г | Х | К | С
Устройство основных защит Т 35 кВ мощностью 6,3 МВА и более | ШЭТ 111.01-0 | С | Г | Х | К | С
Устройство резервных защит Т 35 кВ мощностью менее 6,3 МВА, включая управление выключателем 35 кВ, УРОВ | ШЭТ 111.02-0 | С | Г | Х | К | С
Устройство централизованной защиты от дуговых замыканий (в составе стойки) | ЦД | bar: А to Б
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ | ОЛ | М | Г | Х | К | С
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6-35 кВ | ВВ | С | Г | Х | К | С
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ | СВ | М | Г | Р | К | К | С | С
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ | СВ: ОЛ; М: К; Г: Г; Р: Р